## АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2012                                  								№ 122

с. Кривошеино

Томской области

Об  утверждении долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности  на территории Кривошеинского района

Томской области на  2012 год и на перспективу до  2020 года»

(с учетом дополнений и изменений Постановление Администрации Кривошеинского района  № 558 от 26.09.2012 ; Постановление Администрации Кривошеинского района № 585 от 14.08.2013; Постановление Администрации Кривошеинского района от 02.10.2013 № 729,  Постановление Администрации Кривошеинского района от 09.09.2014 № 587 , Постановление Администрации Кривошеинского района от 31.03.2016 № 109)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Законом Российской Федерации от 23 ноября 2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить  долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Кривошеинского района Томской области на 2012 год и на перспективу до  2020 года» (далее –Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Ответственность за реализацию  Программы  возложить:

-  в разрезе сельских  поселений  - на  Глав  сельских  поселений Кривошеинского района;

- по бюджетным учреждениям -  на руководителей бюджетных учреждений;

- по муниципальным предприятиям - на руководителей муниципальных   предприятий.

3.   Обнародовать Программу  посредством рассылки в администрации сельских  поселений Кривошеинского района и	 размещения в электронном виде на сайте Администрации Кривошеинского района.

4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

5.  Признать утратившим силу  постановление  Главы   Кривошеинского   района от 26.11.2010 № 789 «Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории  Кривошеинского района Томской  области на период 2010-2012годы».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС Дроздова Ю. В.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации)							А.В. Разумников

Шадрина Людмила Михайловна	(838251) 2-10-31

Верно

Управляющий делами Администрации			                  		А.Н. Поляруш

Направлено: прокуратура-1экз,   Главы сельских  поселений  - 7экз., МБУ «Кривошеинская ЦМБ» -1экз.,  зам Главы  района- 1 экз., специалист по ЖКХ -1экз.

Приложение

Утверждена

Постановлением

Администрации  Кривошеинского района

от 22.03.2012  № 122

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

# НА  2012 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

(с учетом дополнений и изменений Постановление Администрации Кривошеинского района        № 558 от 26.09.2012 ; Постановление Администрации Кривошеинского района № 585 от 14.08.2013; Постановление Администрации Кривошеинского района от 02.10.2013 № 729,                   Постановление Администрации Кривошеинского района от 09.09.2014 № 587 , Постановление Администрации Кривошеинского района от 31.03.2016 № 109)

| 1. Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района на 2012 год и перспективу до 2020года» ( далее- Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Основания для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Разработчики Программы | Администрация Кривошеинского района, администрации сельских поселений Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сроки выполнения Программы | I этап: 2012 год II этап: 2013-2015 годы III этап: 2016-2020годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Основные цели Программы | Основными целями Программы являются: - Обеспечение роста целевых показателей муниципального образования Кривошеинский район в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Кривошеинский район. - Повышение надежности энергоснабжения населения, бюджетной и производственной сферы муниципального образования Кривошеинский район. 4. Повышение качества предоставляемых услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Основные задачи Программы | В ходе разработки программы должна быть определена энергетическая стратегия Кривошеинского района на 2012 год и на перспективу до 2020года, обеспечивающая: - 1. эффективное использование энергетических ресурсов; - сокращение расходов бюджета на оплату потребленных энергетических ресурсов. На основе решения следующих задач: - Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. - Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности. - Поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность. - Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере района. - Широкая пропаганда энергосбережения. - Обучение и подготовка персонала. - Сертификация в сфере энергосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Содержание Программы | Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях». - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде». - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры». - Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета». - Подпрограмма «Энергосбережение в транспортном комплексе». - По каждой подпрограмме установлены показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сроки реализации, позволяющие оценить ход реализации программы. - Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ожидаемые результаты | - Расчет экономически обоснованного норматива энергопотребления в разрезе потребителей и видов ресурсов. - Определение показателей сокращения потребления энергоресурсов потребителями по годам реализации Программы. - В экономической сфере: - сокращение расходов бюджета района на оплату энергоресурсов. - В социальной сфере: -увеличение затрат на социальные нужды и повышение реальных доходов населения за счет сокращения затрат на оплату энергоресурсов; -обеспечение надежности энергоснабжения поселений района; -создание новых рабочих мест; -улучшение условий труда. 5. Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Кривошеинского района, в том числе: электрической энергии: 2012 год -100,0% ; 2013 год -100,0%; 2014 год - 100 %; 2015 год -100,0% тепловой энергии: 2012 год-30,0% 2013 год-50,0 %; 2014 год-70,0 %; 2015 год-100,0 % воды: 2012 год – 35 %; 2013 год – 50 %; 2014 год – 70 %; 2015 год – 100,0% 6. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных заказчиков в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, % 2012 год – 3,0%; 2013 год – 4,0 %; 2014 год – 5,0 %; 2015 год – 6,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Объемы и источники финансирования Программы (с разбивкой по годам), всего, млн. руб.: | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Годы |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52,7 | 40,0 | 11,2 | 0,7 | 0,133 | 0,0 | 104,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Областной бюджет | 38,0 | 32,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Местный бюджет | 13,6 | 7,3 | 4,3 | 0,7 | 0,133 | 0,0 | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.Внебюджетные средства | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1,2 |

1. АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

### Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Кривошеинском районе показывает незначительное снижение тепловых и электрических нагрузок по видам экономической деятельности в течение пяти лет. Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в Кривошеинском районе (до 90%) являются бюджетные потребители, ЖКХ, население, сфера услуг. В значительно меньшей степени потребляется в производственной сфере: лесопромышленном комплексе и сельском хозяйстве, транспорте и связи на долю которых в разные годы приходилось от 5 % до 10 % общего потребления ТЭР.

Для Кривошеинского района задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспорте и потреблении. Кроме того, потери закладываются на стадии строительства, перед которым до недавнего времени не стояла задача экономии энергоресурсов. В результате, в соответствии с требованиями СНиП предстоит решать непростую задачу предотвращения потерь через ограждающие конструкции зданий и сооружений.

Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов местного бюджета на энергообеспечение учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Основными причинами сложившейся ситуации являются:

- Отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов.

- Низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы.

- Низкая доля энергоэффективного муниципального транспорта, уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции.

- Недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в бюджетных учреждениях, на предприятиях.

- Отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

### Анализ сводных топливно-энергетических балансов Кривошеинского района по видам топливно-энергетических ресурсов

В структурах сводных топливно-энергетических балансов (далее ТЭБ) Кривошеинского района присутствуют электрическая и тепловая энергия, нефтепродукты, газ, дрова, уголь.

Электрической энергией потребителей Кривошеинского района обеспечивает ОАО «Томскэнергосбыт», тепловой энергией – местные котельные.

Больше половины всего расходуемого топлива (всего- 6992,9 т у.т) на производство тепловой энергии в котельных района приходится на природный газ, который в основном сжигается в трех газовых котельных райцентра Кривошеино. Структура топливного баланса за последние годы остается практически неизменной.

На рис. 1.1 показана структура топливного баланса в Кривошеинском районе в пересчете на условное топливо.

Рис. 1.1. Структура топливного баланса в Кривошеинском районе

### Анализ сводных топливно-энергетических балансов по видам экономической деятельности

Сектор конечного потребления энергетических ресурсов в Кривошеинском районе представлен такими видами экономической деятельности, как бюджетные потребители, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.), ЖКХ, сельское хозяйство, лесопромышленный комплекс, транспорт и связь.

Местная промышленность района представлена: ПСПК  «Кривошеинское молоко», ООО «Кривошеинский хлебозавод». На территории района находятся  сельхозпредприятия –  СПК «Кривошеинский», СПК «Белосток», ООО « СП «Возрождение»;   две ремонтно - строительные организации: Центральный филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ»  и ОАО «Кривошеинская МПМК», одно транспортное предприятие – МУП «Кривошеинское АТП». В п. Красный Яр -  находится предприятие по заготовке и переработке леса.

Образование. На территории Кривошеинского района действуют 17 бюджетных учреждений :  5 средних общеобразовательных школ; 5 основных общеобразовательных школ; 4 детских дошкольных учреждения, три учреждениях дополнительного образования района (ДЮСШ,ДДТ, ДШИ).

Здравоохранение. Здравоохранением населения занимаются Центральная районная больница (с. Кривошеино), участковая больница (с. Красный Яр) и 13 фельдшерско-акушерских пункта.

Культура. Культура района состоит из двух централизованных систем: МБУ «Кривошеинская ЦМБ», МБУК «Кривошеинская МЦКС».

Структура потребления тепловой энергии показана на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Структура потребления тепловой энергии

Основными потребителями энергетических ресурсов (84,0%) являются бюджетные потребители, население, сфера услуг.

Установленные мощности теплогенерирующего оборудования и присоединенные к котельным полезные тепловые нагрузки приведены в табл. 1.1 и табл. 1.2. Суммарная установленная тепловая мощность по всем котельным составляет 29,86 Гкал/ч, а полезная расчетная присоединенная нагрузка 10,45 Гкал/ч. Диапазон установленной мощности на котельных изменяется от 0,5 Гкал/ч до 6,4 Гкал/ч. Полезные нормативные расчетные тепловые нагрузки изменяются от 0,04 Гкал/ч до 4,0 Гкал/ч. Топливно-энергетический баланс по основным котельным Кривошеинского района приведен в табл. 1.2.

Таблица 1.1

Основные характеристики котельных Кривошеинского района

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | Установленная мощность котла | Количество котлов | Установленная мощность котельной | Присоединенная нагрузка (полезный отпуск) | Тип котлов | Топливо | КПД | Норм. уд. расх. топлива(2009г.) | Год ввода в эксплуатацию котлов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Гкал/ч | шт | Гкал/ч | Гкал/год | - | - | % | кгут/Гкал | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Володинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная с. Володино | ул. Лесная,2 | 0.8 | 4 | 3.2 | 2098,3 | «Братск –1Г» | газ | 85 | 168 | 1983 |  |
|  | Всего |  |  | 4 | 3.2 | 2098,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Красноярское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная с. Красный Яр | п. Осиновский,1 б | 0.09 | 2 | 0.180 | 118,8 | «КВМ-100» КВр-0,09 | дрова | 57 | 250.5 | 2004 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.180 | 118,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Котельная МУЗ «Кривошеинская ЦРБ» | ул. Боровая,1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 236,11 | НР-18 | дрова | 57 | 250.5 | 1989 |  |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «КВ-0,4» |  | 57 | 250.5 | 2007 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.6 | 236,11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Котельная Красноярской СОШ | ул. Базарная,5 | 0.3 | 1 | 0.3 | 551,9 | «НР-18» | дрова | 57 | 250.5 |  |  |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «КВр-0.3к» |  | 57 | 250.5 | 1980 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.6 | 551,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Котельная Белобугорской СОШ | ул. Школьная,1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 113,62 | «НР-18» | дрова | 57 | 250.5 | 1986 |  |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «НР-18» |  | 57 | 250.5 | 1986 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.6 | 113,62 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новокривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная с. Новокривошеино | ул. Советская,1Б | 0.3 | 2 | 0.6 | 1015,62 | «НР-18» | уголь | 60 | 238 | 1988 |  |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «НР-18» |  | 60 | 238 | 2010 |  |
|  | Всего |  |  | 3 | 0.9 | 1015,62 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Котельная с. Малиновка | ул. Рабочая | 0.3 | 2 | 0.6 | 593,4 | НР-18 | уголь | 60 | 238 | 1988 |  |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «КВр-0.3к» |  | 60 | 238 | 2010 |  |
|  | Всего |  |  | 3 | 0.9 | 593,4 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.1

| 4 | Петровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | с. Петровка | ул. Лесная,12 | 0,7 | 1 | 0,7 | 346,1 | Сибирь-7М | уголь | 60 | 238 | 2006 |  |
|  |  |  | 0,7 | 1 | 0,7 |  | Сибирь -7М |  | 60 | 238 | 2006 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 1,4 | 346,1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Иштанское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная с. Иштан | ул. Школьная. 7 | 0,7 | 2 | 1,6 | 1190,6 | "Сибирь - 7М» | уголь | 80,0 | 204 | 2006 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 1.6 | 1190,6 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Котельная с. Никольское | пер Центральный , 6 б | 0,3 | 1 | 0,3 | 334,2 | НР-18 | уголь |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 |  | КВр-0,5 |  | 80 | 204 | 2005 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0,55 | 334,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пудовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная с. Пудовка | ул. Гагарина,1б | 0.3 | 2 | 0.6 | 526.5 | НР-18 | уголь | 50 | 285.6 | 1975 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.6 | 526.5 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Котельная с. Пудовка | ул. Центральная,62 | 0.3 | 1 | 0.3 | 273.0 | «НР-18» | уголь | 50 | 285.6 | 1985 |  |
|  | Всего |  |  | 1 | 0.3 | 273.0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Котельная МОУ Белостокская ООШ с. Белосток | ул. Школьная,35 | 0.25 | 1 | 0.25 | 245.1 | «НР-18» | уголь | 55 | 259.7 | 1985 |  |
|  |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 |  | КВр-0,2 |  | 55 |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.50 | 245.1 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.1

| 7 | Кривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Котельная № 1 | ул. Ленина, 31 Б | 1.6 | 4 | 6.4 | 11390,2 | «КСВ-1.86Г» | газ | 90.9 | 157.2 | 1988 |  |
|  |  |  | 1.6 | 1 | 1.6 |  | «КСВ-1.86М» | газ | 90.9 | 157.2 | 1988 |  |
|  | Всего |  |  | 5 | 8.0 | 11390,2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Котельная №2 | ул. Зеленая, 42 | 0.86 | 6 | 5.16 | 4728,3 | Братск -1Г | газ | 91 | 156.9 | 1995 |  |
|  | Всего |  |  | 6 | 5.16 | 4728,3 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Котельная № 3 | ул. Коммун-я , 64/10 | 0.95 | 1 | 0.95 | 4122,1 | «Турботерм-1100» | газ | 92 | 155.2 | 2005 |  |
|  |  |  | 1.72 | 1 | 1.72 |  | «Турботерм»-2000 | газ | 92 | 155.2 | 2000 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 2.67 | 4122,1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Котельная (СХТ) с. Кривошеино | пер. Безымянный,3 | 0.47 | 2 | 0.94 | 584,1 | «КВР-0.47к» | уголь | 76 | 187.9 | 2004 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.94 | 584,1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Котельная (ПУ-23) с. Кривошеино | ул. Кедровая, 25 | 0.30 | 2 | 0.60 | 1400,1 | «НР-18» | уголь | 50 | 285.6 | 1982 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.60 | 1400,1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Котельная МОУ Жуковская ООШ с. Жуково | ул. Центральная ,21 | 0.2 | 1 | 0.20 | 207.8 | НР-18 | уголь | 50 | 285.6 | 1969 |  |
|  |  |  | 0.2 | 1 | 0.20 |  | ОКВУ-100 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.40 | 207.8 |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | АИТ | ул. Мелиоративная, 7 | 0.04 | 2 | 0.08 | 204,4 | «КЧ-5» | газ |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.08 | 204,4 |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | АИТ | ул.Коммун-я, 50 | 0.04 | 2 | 0.08 | 248,7 | «КЧ-5» | газ |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.08 | 248,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Кривошеинскому району |  |  | 52 | 29,86 | 30528,95 |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 1.2.

###### Топливно-энергетический баланс по основным котельным

###### Кривошеинского района

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | КПД | Установленная мощность котельной | Присоединенная полезная нагрузка | Полезный отпуск | Выработка тепловой энергии | Расход условного топлива на производство тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | % | Гкал/ч |  | Гкал/год |  | т.у.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Володинское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная с. Володино | ул. Лесная,2 | 85 | 3.2 | 0.394 | 2098,3 | 1559.6 | 262.0 |
| 2 | Красноярское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная Администрации Красноярского СП | п. Осиновский,1 | 57 | 0.180 | 0.06 | 118,8 | 168.3 | 42.2 |
| 2.2 | Котельная МУЗ «Кривошеинская ЦРБ» | ул. Боровая,1 | 57 | 0.6 | 0.09 | 236,11 | 242.0 | 60.6 |
| 2.3 | Котельная Красноярской СОШ | ул. Базарная,5 | 57 | 0.6 | 0.103 | 551,9 | 282 | 70.6 |
| 2.4 | Котельная Белобугорской СОШ | ул. Школьная,1 | 57 | 0.6 | 0.09 | 113,62 | 242 | 60.6 |
| 3 | Новокривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная с. Новокривошеино | ул. Школьная, 2а | 60 | 0.9 | 0.41 | 1015,62 | 1526.56 | 363.3 |
| 3.2 | Котельная с. Малиновка | ул. Рабочая | 60 | 0.9 | 0.19 | 593,4 | 686.285 | 163.3 |
| 4 | Петровское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная с. Петровка | ул. Лесная,12 | 60 | 1,4 | 0.23 | 346,1 | 510.4 | 121.5 |
| 5 | Иштанское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная с. Иштан | ул. Школьная, 7 | 80 | 1.6 | 0.46 | 1190,6 | 1763.9 | 359.8 |
| 5.2 | Котельная с. Никольское | пер Центральный, 6 б | 80 | 0.55 | 0.13 | 334,2 | 595.4 | 121.5 |
| 6 | Пудовское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная МОУ Пудовская СОШ с. Пудовка | ул. Гагарина,1б | 50 | 0.6 | 0.17 | 526.5 | 605.5 | 172.9 |
| 6.2 | Котельная МДОУ «Улыбка» с. Пудовка | ул. Центральная,62 | 50 | 0.3 | 0.06 | 273 | 314.0 | 89.7 |
| 6.3 | Котельная МОУ Белостокская ООШ с. Белосток | ул. Школьная,35 | 55 | 0.50 | 0.09 | 245.1 | 281.9 | 73.2 |

### Продолжение таблицы 1.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Кривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная № 1 | ул. Ленина, 31 Б | 90.9 | 8.0 | 4.17 | 11390,2 | 15811.2 | 2483.9 |
| 7.2 | Котельная №2 | ул. Зеленая, 42 | 91 | 5.16 | 1.69 | 4728,3 | 6699.6 | 1051.3 |
| 7.3 | Котельная № 3 | ул. Коммун-я , 64/10 | 92 | 2.67 | 1.3 | 4122,1 | 5091.2 | 790.2 |
| 7.4 | Котельная (СХТ) с. Кривошеино | ул. Тракторная,1/10 | 76 | 0.94 | 0.27 | 584,1 | 997.2 | 187.4 |
| 7.5 | Котельная (СПТУ) с. Кривошеино | ул. Кедровая, 22 | 50 | 0.60 | 0.4 | 1400,1 | 1450.0 | 414.1 |
| 7.6 | Котельная МОУ Жуковская ООШ с. Жуково | ул. Центральная ,21 | 50 | 0.4 | 0.10 | 207.8 | 239.0 | 68.2 |
| 7.7 | АИТ | ул. Мелиоративная, 7 | 80 | 0.08 | 0.02 | 204,0 | 105.0 | 18.7 |
| 7.8 | АИТ | ул.Коммун-я, 50 | 80 | 0.08 | 0.02 | 248,7 | 100.0 | 17.9 |
|  | Итого по Кривошеинскому району |  |  | 29,86 | 10,45 | 30528,95 | 39271,05 | 6992,9 |

Анализ  исходных данных по сельским поселениям и данных табл. 1.2 позволяет сделать вывод, что расход условного топлива в котельных на производство тепловой энергии в Кривошеинском районе лежит в пределах 7000 т.у.т. в зависимости от метеорологических условий отопительного периода.

### Обоснование решения проблемы посредством реализации целевой программы

Постепенный рост энергопотребления во всех отраслях экономики, а также в жилищном фонде неизбежно приведет к дальнейшему росту энергоемкости муниципального продукта, производимого на территории Кривошеинского района. Такой вариант развития отрицательно повлияет на привлечение инвестиций в промышленность и экономику муниципального образования, на конкурентоспособность производимых на территории товаров, работ и услуг на российском рынке.

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года обозначено, что одной из главных проблем является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, составляющий до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

Согласно существующим оценкам, удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:

- жилые здания - 18 - 19 процентов;

- электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов;

- теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов;

- производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне от 5 до 6 процентов;

- сельское хозяйство - 3 - 4 процента.

Потенциал энергосбережения в Кривошеинском районе (объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности), который необходимо достигнуть к 2020 году, составляет 2,8 тыс. т.у.т. Данный потенциал является назначенным, так как он обеспечивает снижение энергоемкости производства продукции на территории Кривошеинском района на 40% к 2020 году по отношению к уровню 2007 года согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Процесс энергосбережения в Кривошеинском районе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в районе.

- 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью программы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Развитие гуманитарной составляющей энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района.

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Задача .3 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» включает два этапа:

1. проведение энергетического обследования бюджетных объектов;

2. разработка мероприятий по энергосбережению.

1. Энергетического обследования бюджетных объектов.

Энергетическое обследование зданий (бюджетных учреждений или зданий входящих в жилищный фонд муниципального образования) является составной частью процесса энергосбережения.

Цель энергетического обследования зданий – оценка эффективности использования энергетических ресурсов и разработка рекомендаций по снижению затрат на топливо- и энергообеспечение. Поэтому энергетическое обследование зданий можно рассматривать как техническое инспектирование эффективности энергоиспользования с целью определения возможной экономии энергоресурсов и разработки предложений для достижения экономии.

Место энергетического обследования в процессе разработки и реализации энергосберегающих мероприятий показано на рис. 2.1.

Показателем, характеризующим теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания, служит приведенное сопротивление теплопередаче через ограждения. Требования по приведенному сопротивлению теплопередаче через ограждения до октября 2003г. определялись СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

Энергетическое обследование предприятия

Формулировка технических решений, необходимых финансовых ресурсов, сроков окупаемости, источников финансирования

Разработка проектно-конструкторской документации

Комплектация, изготовление, монтаж и наладка энергосберегающего оборудования

Сервисное обслуживание энергосберегающего оборудования

Разработка рекомендаций по направлениям энергосбережения

Разработка рекомендаций по энергосберегающим мероприятиям

Энергопаспорт

Экспресс-

обследование

Углубленное-

обследование

Разработка бизнес-плана, привлечение инвесторов

Проектно-конструкторская документация на предложенные энергосберегающим мероприятиям

Пуск оборудования в эксплуатацию

Устойчивое функционирование оборудования в режиме экономии энергоресурсов

Разработка

энергопаспорта

Предмет  работы

Результаты  работы

Рис. 2.1. Схема реализации энергосберегающих мероприятий

Нормативная документация по зданиям со сниженным- потреблением энергии:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- ГОСТ 30494-96 «Параметры микроклимата в жилых и общественных зданиях»;

- ГОСТы по обеспечению энергоаудита зданий (ГОСТ 31166-2003, ГОСТ 31167-2003, ГОСТ 31168-2003 ГОСТ 326254-84), и ГОСТ 26629-85 – по тепловизионному контролю качества тепловой изоляции;

- разделы «Энергосбережение» в двух новых СНиП 31-01-2001 и СНиП 31-02-2001).

В СНиП II-3 -79 СНиП 23-02-2003 введен двухуровневый принцип нормирования теплозащитных качеств наружных стен. Первый уровень – из условия обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, являющийся обязательным, ниже этого уровня теплозащиту стен принимать запрещается. Второй – из экономических условий, т.е. из условий энергосбережения.

Особенностью нового СниП является обязательная к заполнению форма энергетического паспорта.

В СНиП 23-02-2003 содержатся требования:

- контроля качества теплоизоляции каждого здания при приемке его в эксплуатацию методом тепловизионного обследования согласно ГОСТ 26629-85 «Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций»;

- контроля теплотехнических и энергетических параметров эксплуатируемых зданий с помощью энергетического аудита по ГОСТ 31168-2003 «Здания и сооружения».

- обязательное заполнение энергетического паспорта здания, предназначенного для контроля качества проектирования здания и последующего его строительства и эксплуатации.

Структура теплопотребления и ожидаемые результаты по снижению  расхода энергоресурсов у бюджетных потребителей после реализации мероприятий программы энергосбережения приводятся в табл. 2.2.

2.Мероприятия по энергосбережению

- Создание баз данных по потребителям и потреблению тепловой энергии в бюджетных учреждениях (БУ).

- Основными мерами энергосбережения в БУ должно стать применение новых энергоэффективных материалов, совершенствование дверных и оконных блоков, установка теплозащитных стекол, автоматизация индивидуальных тепловых пунктов, позволяющая предотвратить перетопы, установка индивидуальных приборов учета.

Таблица 2.1.

Ожидаемые результаты по снижению  платежей за потребленную тепловую

энергию у муниципальных бюджетных потребителей от реализации мероприятий программы энергосбережения (статья 24 Федерального Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ)

| Наименование котельных | Годовое теплопотребление бюджетной сферы | Ожидаемое снижение расхода тепловой энергии |  |  |  |  |  | Ожидаемое снижение расхода условного топлива на потребленную тепловую энергию |  |  |  |  |  | Ожидаемое снижение платежей за потребленную тепловую энергию (без учета индексации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qгодо | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | 2016-2020 |  | Всего |
| - |  | Гкал |  |  |  |  |  | т у.т. |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Володинское СП Газовая котельная с. Володино | 1091,3 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 163,5 | 294,3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 28,0 | 50,4 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |  | 333,0 |  | 599,4 |  |
| Иштанское СП Угольная котельная с. Иштан | 672,8 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 101,0 | 181,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 45,0 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |  | 331,0 |  | 595,8 |  |
| Угольная котельная с. Никольское | 350,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 52,5 | 94,5 | 2,6 | 2,6 | 26 | 2,6 | 13,0 | 23,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |  | 172,0 |  | 309,6 |  |
| Красноярское СП 4 котельные (топливо -дрова) | 1121,3 | 36,8 | 116,9 | 33,9 | 33,9 | 169,5 | 391,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 26,0 | 46,8 | 118,1 | 367,1 | 120,4 | 120,4 |  | 552,0 |  | 1278,0 |  |
| Кривошеинское СП Газовая 1 | 1500,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 225,0 | 405,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 38,0 | 68,4 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |  | 378,0 |  | 680,4 |  |
| Газовая 2 | 280,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 42,0 | 75,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 7,0 | 12,6 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |  | 70,5 |  | 126,9 |  |
| Газовая 3 | 2454,1 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 368,0 | 662,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 62,5 | 112,5 | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 123,6 |  | 618,0 |  | 1112,4 |  |
| Угольная котельная СХТ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная СПТУ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная с. Жуково | 207,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 24,8 | 49,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,0 | 16,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |  | 52,0 |  | 93,6 |  |
| Новокривошеинское СП кот. Н.Кривошеино | 816,71 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 122,5 | 220,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 29,5 | 53,1 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |  | 317,2 |  | 634,4 |  |
| кот. с. Малиновка | 322,4 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 48,5 | 87,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 11,5 | 20,7 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |  | 157,0 |  | 282,6 |  |
| Петровское СП кот. с. Петровка | 321,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 38,4 | 76,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 11,5 | 20,4 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |  | 155,5 |  | 279,9 |  |
| Пудовское СП кот. Пудовский д/сад | 195,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 24,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0 | 28,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  | 0 |  | 104,0 |  |
| кот.Пудовская школа | 460,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0 | 68,0 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 0 | 65,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |  | 0 |  | 238,4 |  |
| кот. с. Белосток | 245,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0 | 29,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 | 7,2 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 0 |  | 96,0 |  |
| Итого | 10038,3 | 307,5 | 387,6 | 304,6 | 304,6 | 1355,7 | 2660,2 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 261,0 | 570,3 | 760,4 | 1009,4 | 762,7 | 762,7 |  | 3136,2 |  | 6431,4 |  |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Для теплоснабжения существующего жилого фонда России требуется порядка 250 млн т у.т. в год, что составляет примерно 25% от всего топливопотребления.

В жилищном фонде можно добиться значительного уменьшения теплопотребления в результате осуществления следующих мероприятий:

-оборудовать узлы учета у потребителей (групп потребителей) тепловой энергии;

-провести анализ тепловых и гидравлических режимов систем отопления, разработать рекомендации по оптимизации режимов их работы;

-провести анализ состояния ограждающих конструкций с точки зрения тепловой эффективности, разработать рекомендации по их совершенствованию (утепление ограждающих конструкций, модернизация оконных и дверных заполнителей);

- просчитать затраты на весь комплекс мероприятий,

- определить источники финансирования работ.

В табл. 2.2 приводятся типовые мероприятия по энергосбережению в системах отопления с экспертными оценками потенциала энергосбережения.

Таблица 2.2.

Типовые мероприятия по энергосбережению в системах отопления

| № п/п | Содержание мероприятия | Оценка потенциала энергосбережения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие учета расхода тепловой энергии. Установка квартирных счетчиков на горячую и холодную воду. | До 40 % ГВС и холодной воды. |
| 2 | Установка систем автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от наружной температуры. | Увеличение температуры воздуха в помещении сверх нормы увеличивает расход тепла на 4-6 %. |
| 3 | Устранение капели воды с запорной арматуры | Утечки за год составляют 10-35 м3/год |
| 4 | Снижение температуры в жилых домах в ночное время | Позволяет сэкономить 2-3 % от теплопотребления здания |
| 5 | Наличие тамбуров и их секционирование во входах в здание и установка пружин на дверях | Дает экономию 3-4 %. |

Продолжение таблицы 2.2.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Правильный выбор окраски отопительных приборов | Окраска отопительного прибора цинковыми белилами увеличивает теплоотдачу на 15%: - окраска масляной краской снижает теплоотдачу на 8,5% (для чугунного радиатора до 13%); - укрытие отопительного прибора декоративными плитами, шторами снижает теплоотдачу на 10-12%. |
| 7 | Установка регуляторов температуры теплоносителя на отопление | Предполагаемая экономия составит около 15% |
| 8 | Наличие блочного индивидуального автоматизированного теплового пункта | Уменьшает теплопотребление в жилых зданиях на 12%. |
| 9 | Наладка систем отопления и опломбирование элеваторов и регуляторов в положении согласно наладочных карт | Экономический эффект составляет 15-35%, а срок окупаемости 1-2 года. |
| 10 | Применение застекленных лоджий | Дает экономию 7-40%. |
| 11 | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | Расход тепла после уплотнения щелей и неплотностей сокращается на 10-20%. 1 п.м. неуплотненного притвора равняется потере 0,043 Гкал за 228 суток. |
| 12 | Установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками. Наилучшее: 1)тройное остекление; 2)двухкамерный стеклопакет; 3)комбинация стекла+однокамерный стеклопакет. | Экономия тепла 35-45% по сравнению с обычным двойным остеклением |
| 13 | Установка в окнах теплового «комфорт-экрана» (низкоэмиссионная теплоотражающая светопрозрачная пленка, натянутая на профильную раму, установленную между стеклами) | Использование теплового экрана позволяет уменьшить теплопотери через окна от 40-45%. |
| 14 | Дополнительная теплоизоляция наружных стен, перекрытий верхнего этажа и пола первого этажа: - наружные стены – 30-50:; - перекрытия верхнего этажа – 15-45%; - пол первого этажа – 3-10%. | Реализация мероприятий обеспечит снижение общих тепловых потерь на 5-15 %. |
| 15 | Замена трубчатых теплообменников на пластинчатые и использование энергоэффективных радиаторов | Экономия тепла 5-10%. |

Продолжение таблицы 2.2.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 16 | Установка теплоотражателя, представляющего собой теплоизоляционную прокладку с отражающим слоем между отопительным прибором и стеной здания. | Позволяет экономить тепла 2-3% от общего теплопотребления. |
| 17 | Восстановление теплоизоляции на трубопроводах систем отопления и ГВС в тепловых узлах и неотапли-ваемых подвалах. | Позволяет снизить тепловые потери на 7-9% от общего теплопотребления. |
| 18 | Внедрение пофасадного регулирова-ния отпуска тепла с учетом метео-факторов (скорости ветра, солнечного излучения). | Перерасход тепловой энергии за год без учета метеофакторов (без пофасадного регулирования) в диапазоне изменения скорости ветра от 0 до расчетной составляет 6-12%. При учете совместного влияния скорости ветра и солнечного излучения при фасадном регулирова-нии годовая экономия может составить 9-18%. |
| 19 | Внедрение экономичного графика подачи теплоносителя с учетом системы отопления и типа отопительных приборов. | Экономия составляет от 5% (в зависимости от типа отопления и отопительных приборов) тепловой нагрузки при регулировании отпуска тепла в соответствии с действующим графиком. |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче тепловой энергии в системах коммунальной инфраструктуры»

Проведение энергосберегающих мероприятий в Кривошеинском районе во многом сдерживается отсутствием необходимой базы, к которой в первую очередь следует отнести наличие технической и проектной документации на объекты ЖКХ – здания и котельные.

Анализ технической документации показал, что проектной и другой документации, характеризующей теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания и его инженерных систем нет, что связано с отсутствием надлежащего порядка в передаче документов от проектировщиков к строителям, а затем от строителей к эксплуатирующей организации.

В 2011году администрациями сельских  поселений получены технические паспорта зданий и их инженерных систем,  что позволит     обоснованно считать  лимиты потребления энергоресурсов. Используя техническую документацию, можно будет составлять «Энергетический паспорт здания» и «Энергетический паспорт котельной», обосновать энергопотребление жилыми зданиями и подвести базу для проведения политики более активного внедрения энергосберегающих мероприятий.

Анализ эффективности работы теплоисточников в коммунальном

хозяйстве МО Кривошеинский район

Для обеспечения качественного теплоснабжения жилых помещений, учреждений и организаций бюджетной сферы в поселениях, входящих в состав МО Кривошеинский район, эксплуатируются 19 котельных, общие характеристики которых приведены в табл. 2.3.

По характеру тепловых нагрузок все котельные МО Кривошеинский район относятся к отопительным. Общая установленная мощность котельных (без АИТов) составляет 29,86Гкал/час. Из всех котельных (19 ед)  4 (21,0 %) работают на дровах, 11 (58,0 %) используют в качестве топлива уголь и 4 (21,0 %) – газовые котельные.

Отпуск теплоты производится посредством подачи потребителям горячей воды по 1-ступенчатой схеме (без ЦТП) по температурному графику t1/t2 = 95/70 С. Схема трубопроводов сетевой воды двухтрубная, тупиковая. Тепловые сети предприятия проложены как надземным, так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет всего 16,9 км.

Системы отопления зданий оборудованы отопительными приборами конвективно-излучающего действия: чугунными радиаторами, стальными панельными конвекторами и регистрами из гладких труб.

В настоящее время на предприятии в качестве топлива используются каменный уголь, дрова, природный газ. Низшая теплотворная способность угля на рабочую массу составляет 4500-5800 ккал/кг. Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом.

Ниже приводятся описание технических характеристик котельных МО Кривошеинский район и анализ режимов их использования.

Из табл. 2.3 видно, что большая часть всех котельных (~70%) относится к разряду малых котельных с установленной мощностью менее 1 Гкал/ч, и только две котельных (11 % от общего числа) имеют установленную мощность более 4 Гкал/ч.

Практически все котельные МО Кривошеинский район характеризуются избытком установленной мощности относительно присоединенной нагрузки. Суммарная установленная мощность порядка 29,86 Гкал/ч, суммарная присоединенная нагрузка 10,45 Гкал/ч (36,8%). Среди причин — падение сельхозпроизводства и децентрализация теплоснабжения, которая происходит и в результате газификации (индивидуальные потребители начали переходить на газовые автономные нагреватели).

На рис. 2.2 представлены данные анализа загруженности котельных МО Кривошеинский район. Очевидным является, что в настоящее время в подавляющем большинстве (в 10 из 19 рассмотренных) котельных имеет место многократное превышение номинальной производительности над присоединенной нагрузкой, что отражается в расчетных данных о загруженности котельных, 53,0% всех котельных имеют загрузку меньше 30 %.

О низкой загрузке котельных свидетельствуют также данные о соотношении между присоединенной нагрузкой и установленной мощностью котельных, представленные на рис. 2.3. Только пять из рассмотренных котельных имеют по этому показатель значение более 45 %, а у остальных котельных установленная мощность почти в 4-5 раз превышает присоединенную нагрузку.

Такое положение с одной стороны способствует повышению надежности теплоснабжения потребителей, но с другой стороны приводит к работе с низким коэффициентом использования установленной мощности и неэффективному использованию оборудования.

Таблица 2.3

Характеристики котельных МО Кривошеинского района

| № п/п | Местоположение котельных |  | Адрес | Установленная мощность котла |  | Тип котлов | Количество котлов | Топливо | КПД | Год ввода в эксплуатацию котлов | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - |  | - | Гкал/ч |  | - | шт | - | % | - | м |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Володинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная с. Володино |  | ул. Лесная,2 | 0,8 |  | «Братск – 1 Г» | 4 | газ | 85. | 1983 | 1915 |
| 2 | Красноярское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная при Администрации |  | п. Осиновский 1 | 0,172 |  | «КВ-100» | 2 | дрова | 57 | 2004 | 263 |
| 2.2 | Котельная при Больнице |  | ул. Боровая,1 | 0,3 |  | «НР-18» | 1 | дрова | 57 | 1989 | 330 |
|  |  |  |  | 0,3 |  | «КВр-0,4к» | 1 | дрова | 57 | 2007 |  |
| 2.3 | Котельная КСШ (МБОУ Красноярская СОШ) |  | ул. Базарная, 5 | 0,3 |  | «НР-18» | 1 | дрова | 57 |  | 455 |
|  |  |  |  | 0,3 |  | «КВр-0,3к» | 1 | дрова | 57 | 1980 |  |
| 2.4 | Котельная БСШ (МБОУ Белобугорская СОШ) |  | ул. Школьная, 1 | 0,3 |  | «НР-18» | 1 | дрова | 57 | 1986 | 225 |
|  |  |  |  | 0,3 |  | «НР-18» | 1 | дрова | 57 | 1986 |  |
| 3 | Новокривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная с. Н.Кривошеино |  | ул. Школьная, 2а | 0,3 |  | «НР-18» | 2 | уголь | 60 | 1988 | 845,7 |
|  |  |  |  | 0,3 |  | «НР-18» | 1 | уголь | 60 | 2010 |  |
| 3.2 | Котельная с. Малиновка |  | ул. Рабочая | 0,3 |  | НР-18 | 2 | уголь | 60 | 1988 |  |
| 3.3 |  |  |  | 0,3 |  | КВр-0,3к | 1 | уголь | 60 | 2010 |  |
| 4 | Петровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная с. Петровка |  |  | 0,15 |  | « Сибирь- 7М» | 2 | уголь | 60 | 2006 | 450 |
| 5 | Иштанское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная.с. Иштан | ул. Школьная, 7 |  | 0,8 | « Сибирь- 7М» |  | 2 | уголь | 80 | 2006 | 1361,0 |
| 5.2 | Котельная , с Никольское | пер. Центральный, 6 |  | 0,3 | НР-18 |  | 1 | уголь | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  | 0,25 | КВр-0,5 |  | 1 | уголь | 80 | 2005 | 100,0 |
| 6 | Пудовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная (д/сад) | ул. Центральная, 62 |  | 0,3 | «НР-18» |  | 1 | уголь | 50 | 1985 | 126,4 |
| 6.2 | Котельная (школа) | ул. Гагарина, 1б |  | 0,3 | «НР-18» |  | 2 | уголь | 50 | 1975 | 121,5 |
| 6.3 | Котельная МБОУ Пудовская СОШ» с. Белосток | ул. Школьная, 35 |  | 0,25 | «НР-18» |  | 1 | уголь | 55 | 1985 | 0 |
|  |  |  |  | 0,25 | «КВр-0,2» |  | 1 | уголь | 55 |  |  |
| 7 | Кривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная 1 (1-ая газ-я) | ул. Ленина, 31 Б |  | 1,6 | «КСВ-1,86Г» |  | 4 | газ | 90,9 | 1988 | 5275,7 |
|  |  |  |  | 1,6 | «КСВ-1,86М» |  | 1 | газ | 90,9 | 1988 |  |
| 7.2 | Котельная 2 (2-ая газ-я) | ул. Зеленая, 42 |  | 0,86 | «Братск-1Г» |  | 6 | газ | 91 | 1995 | 2527,1 |
| 7.3 | Котельная 3 (3-я газ-я) | ул. Коммунистическая, 64/10 |  | 0,95 | «Турботерм-1100» |  | 1 | газ | 92 | 2005 | 2194,8 |
|  |  |  |  | 1,72 | «Турботерм-2000» |  | 1 | газ | 92 | 2000 |  |
| 7.4 | Котельная 4 (СХТ) | п. Безымянный |  | 0,4 | «КВР-0,47к» |  | 2 | уголь | 76 | 2004 | 109,0 |
| 7.5 | Котельная 6 (СПТУ) | ул. Кедровая, 22 |  | 0,25 | «НР-18» |  | 2 | уголь | 50 | 1982 | 597,0 |
| 7.6 | Котельная МБОУ Жуковская ООШ с. Жуково | ул. Центральная ,21 |  | 0,2 | «НР-18» |  | 1 | уголь | 50 | 1969 |  |
|  |  |  |  | 0,2 | ОКВУ-100 |  | 1 |  | 50 | 1969 |  |
| 7.7 | АИТ | ул. Мелиоративная, 7 |  |  | «КЧ-5» |  | 2 | газ |  |  | 15,0 |
| 7.8 | АИТ | ул.Коммунистическая, 50 |  |  | «КЧ-5» |  | 2 | газ |  |  | 50,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 16931,2 |

На большинстве котельных, работающих на твердом топливе,  МО Кривошеинский район эксплуатируются котлы типа НР-18 кустарного изготовления, технические характеристики (за исключением геометрических) которых практически неизвестны, так как режимные испытания не проводятся. Доля котлов указанного типа превышает 30 % от общего количества котлов, установленных на котельных (табл. 2.4). Доля современного оборудования (котлы Турботерм и др.) на котельных МО Кривошеинский район не превышает 10%.

Рис. 2.2. Группировка котельных по загруженности

Рис. 2.3. Группировка котельных по соотношению присоединенная нагрузка-установленная мощность

Таблица 2.4.

Основные типы котлов, используемых

на котельных МО Кривошеинский район

| Тип котла | Количество | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Братск | 10 | 22,2 |
| КВ, КВр | 8 | 17,8 |
| КСВ | 5 | 11,1 |
| НР-18 | 15 | 33,3 |
| Сибирь | 4 | 8,9 |
| Турботерм | 2 | 4,4 |
| ОКВУ-100 | 1 | 2,3 |
| Итого | 45 | 100,0 |

На рис. 2.4 отражены данные о распределении котлов на котельных МО Кривошеинский район по установленной мощности. Откуда видно, что большую часть (33 ед. или 71,7 % от общего числа) составляют котлы малой теплопроизводительности от 0,1 до 0,5 Гкал/ч.(таб. 1.2.)

Котлов с установленной мощностью более 1 Гкал/ч на котельных МО Кривошеинский район имеется всего 13 шт., что соответствует 28,3% от общего числа котлов.

Рис. 2.4. Группировка котлов МО Кривошеинский район по производительности

Основным видом топлива с точки зрения числа сжигающих его котлов является уголь. На котельных МО Кривошеинский район эксплуатируется  21 угольный котел. Достаточно велика доля (37 %) котлов, использующих газовое топливо. Кроме того, заметную долю (13%) в топливном балансе котельных МО Кривошеинский составляют дрова (рис. 2.5).

0 5 10 15 20 25 30 газ уголь дрова Количество, шт. Рис. 2.5. Группировка котлов МО Кривошеинский район по виду топлива

Большая часть основного оборудования котельных МО Кривошеинский район является физически и морально устаревшим. Более 30 % котлов имеют сроки эксплуатации боле 25 лет, а 35 % всех котлов имеют срок эксплуатации от 10 до 25 лет.

Рис. 2.6. Группировка котлов МО Кривошеинский район по виду времени эксплуатации

#### Анализ работы котельного оборудования

Общие недостатки муниципальных котельных МО Кривошеинский район:

- большинство котлов устаревшей конструкции с низким КПД;

- отсутствует или не организована должным образом система водоподготовки;

- в котельных не хватает контрольно-измерительных приборов (расходомеров, термометров, манометров);

- в составе большинства котельных отсутствует тяго-дутьевое (поддувочные вентиляторы, дымососы) и газоочистное оборудование;

- в ряде котельных установлены сетевые насосы, превышающие по производительности и мощности электродвигателя необходимые значения;

- основная часть персонала котельных (особенно угольных и дровяных) не имеет специального образования; отсутствует методическая литература для обучения и повышения квалификации.

Большинство котлов типа НР-18, требующих замены, работает на угле, рационально жечь который значительно сложнее, чем газовое топливо. Для газа предъявляются (и контролируются сторонними организациями) высокие требования, как к состоянию оборудования, так и к квалификации обслуживающего персонала. А среди обслуживающего персонала большинства мелких твердотопливных котельных нет ни одного обученного человека.

При слоевом сжигании важен и фракционный состав угля, идеальный размер кусков от 6 до 25 мм. Сжигание в слое рядового несортированного угля приводит к снижению КПД котлов. Мелочь проваливается через отверстия в колосниках, уносится дымовыми газами. Степень снижения КПД зависит от конструкции колосниковой решетки и интенсивности шуровки слоя.

Экспертные оценки специалистов МО Кривошеинский район  дают основание считать, что КПД мелких угольных котлов в реальных эксплуатационных условиях не превышают 50 %. Наибольшая потеря (30-50%) связана с высокой температурой уходящих из котла газов и высокими коэффициентами избытка воздуха.

Низкая энергетическая эффективность котлов и отсутствие квалифицированного, ответственного персонала являются основными причинами того, что большинство теплоисточников работают без соблюдения температурного графика. То есть при сезонных минимумах наружных температур, когда температура теплоносителя на выходе из котельной должна достигать 95°С, фактическая температура теплоносителя не превышает 50 - 60°С и температура в помещениях с постоянным пребыванием людей опускается значительно ниже нормируемой.

Плохая оснащенность котельных контрольно-измерительных приборов (расходомеров, термометров, манометров) и их несвоевременная поверка затрудняют поддержание заданных режимов отпуска тепла потребителям и не позволяют корректно определять его объем.

Отсутствие в котельных дымососов и вентиляторов отрицательным образом сказывается на эффективности работы котлов (особенно использующих угольное топливо).

Анализ работы водоподготовительных установок котельных

Котельные МО Кривошеинский район не оборудованы системой  водоподготовкой. Мероприятий против коррозии  не проводятся.

В результате имеет место выход котлов из строя практически за один отопительный сезон, интенсивный износ теплофикационных сетей под воздействием внутренней коррозии, загрязнение внутридомовых систем отопления отложениями, существенно ухудшающими теплообмен.

Большинство не оснащенных водоподготовкой котельных - небольшие котельные теплопроизводительностью от 0,1 до 1 Гкал/час, общие проблемы которых существенно связаны с отсутствием водоподготовки:

- сильная загрязненность поверхностей нагрева котлов ранее образовавшейся накипью, частый выход из строя труб и секций, котельных агрегатов в целом;

- изношенные тепловые сети и в результате сверхнормативные утечки теплоносителя;

- водоразбором теплоносителя населением для хозяйственно-бытовых нужд по причине отсутствия систем горячего водоснабжения;

- сильная загрязненность внутридомовых систем отопления отложениями и накипью;

- низкий уровень знаний эксплуатационного персонала и низкая технологическая дисциплина;

- отсутствие в штате химиков-лаборантов.

По данным, предоставленным специалистами Кривошеинское СП на внутренних поверхностях нагрева котлов 1-ой и 2-ой газовых котельных при вскрытиях наблюдались отложения (накипь) более 2-3 мм. Все это приводит к значительным затратам на ремонт, подготовку котельных и сетей к отопительному сезону, перерасходу первичных энергоносителей на производство тепловой энергии, убыткам эксплуатирующих предприятий, плохому качеству и низкой надежности теплоснабжения потребителей.

По самым скромным подсчетам только по одной котельной производительностью 1 Гкал/час ежегодные затраты из-за отсутствия качественной подготовки воды составляли около 300 тыс. руб., то есть более 13% от реализации. Ориентировочно ежегодные затраты на ремонт котельного оборудования и тепловых сетей из-за отсутствия качественной подготовки воды по всем котельным Кривошеинского района составляют за последние 3 года  4,2 млн. руб. (среднегодовое значение).

В водогрейных котельных относительно небольшой мощности обычно используют две основных технологии обработки воды:

- стандартной водоподготовка методом ионного обмена;

- антикоррозионной и противонакипной обработки воды комплексонатами.

Капитальные затраты на внедрение технологии антикоррозионной и противонакипной обработки воды комплексонатами в 3 раза ниже, чем потребовалось бы на внедрение стандартной водоподготовки, при том что эксплуатационные затраты ниже на 80%. Вместе с тем комплексонатная технология требует не только регулярных закупок коррекционных и промывочных растворов, таблетированных ингибиторов отложения минеральных солей, но и закупки специального дозирующего оборудования, которое в очень значительной степени определяет экономическую и технологическую эффективность. Поэтому выбор технологии подготовки воды в каждом конкретном случае должен производится на базе соответствующих расчетов.

Анализ работы  систем водоснабжения

Основные цели оптимизации и развития систем водоснабжения:

- снижение издержек системы водоснабжения;

- повышение надежности и эффективности функционирования систем водоснабжения;

- повышение качества водоснабжения;

- повышение энергоэффективности.

Методы решения поставленных задач:

- замена изношенных водопроводных сетей для снижения сверхнормативных утечек воды в водопроводных сетях;

- замена устаревшего насосного оборудования на современное;

- строительство очистных сооружений.

Первоочередные объекты систем водоснабжения подлежащие реконструкции (срок эксплуатации водопроводных сетей около 50 лет): с. Петровка, с. Елизарьево, с. Пудовка.

Тепловые сети

Каждая не заизолированная задвижка, участок трубы длиной 3-5 м с нарушенной тепловой изоляцией теряет столько тепла, сколько достаточно для отопления квартиры. Тепловые сети в мелких населенных пунктах имеют относительно небольшой диаметр, но последний слабо влияет на величину теплопотерь. Теплопотери в большей степени определяются качеством теплоизоляции, в городах качество укладки сетей несравненно выше. В результате в мелких населенных пунктах выработка тепла в котельных обычно почти вдвое больше, чем расчетное потребляемое тепло.

Тепловые сети предприятия МО Кривошеинский район проложены как надземным так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 16,9 км.

Экспертная оценка тепловых потерь в тепловых сетях предприятия, составленная с учетом мнения специалистов МО Кривошеинский район, позволяет утверждать, что тепловые потери в сетях предприятия значительно выше нормативных. В пользу такого утверждения говорит большая доля трубопроводов подземной прокладки и продолжительность срока их эксплуатации.

Пути реконструкции и модернизации оборудования котельных

и тепловых сетей МО Кривошеинского района

Общие рекомендации по реконструкции и модернизации источникам теплоснабжения можно сформулировать следующим образом:

а) в первую очередь следует рассмотреть вариант по модернизации неэффективных котельных с котлами НР-18 путем замены последних современными мощностью, соответствующей присоединенной тепловой нагрузке.

Отечественная промышленность предлагает большую линейку соответствующего оборудования: Котел ЕУ, Котел ТЕПЛАН, Котел КВД, Котел Буржуй-К;  котлы типа КВр, «Братск» (Алтайская независимая компания «Анэко»); безнакипные котлы «БОГАТЫРЬ» (Котельный завод «БОГАТЫРЬ»); водотрубные котлы «ТЕРМАКС» (ООО Завод котельного оборудования "ТЕРМАКС"); водогрейные водотрубные котлы «Гефест», КВЕ, КЕВ (ОАО  «Бийский котельный завод»).

б) на котельных, сжигающих газовое топливо необходимо произвести организацию и наладку систем подготовки подпиточной воды.

На многих российских предприятиях производится все необходимое оборудование: водоподготовительные установки ВПУ (ООО Котельный завод "РОСЭНЕРГОПРОМ", ООО "БиКЗ - Автоматика.Электрика.Малые котлы", Теплоуниверсал-Комплект", ООО «ПКФ Энергоцентр», ООО "Таюр-Плюс") и водоподготовительные установки КОМПЛЕКСОН-6 (ООО "Теплоуниверсал-Комплект", ООО "Таюр-Плюс").

в) на угольных котельных необходима установка тягодутьевого и газоочистного оборудования;

г) на всех котельных необходимо	заменить сетевые насосы на более современные, приведя в соответствие их производительность и мощность расчетным параметрами (расходу и напору) тепловой сети;

д) для повышения качества теплоснабжения в населенных пунктах Кривошеинского района необходимо кроме модернизации котельных провести перекладку изношенных участков тепловых сетей и водопровода.

Перечень мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности  при производстве и передаче тепловой энергии в коммунальном хозяйстве Кривошеинского района приводится в табл. 2.5.

Таблица 2.5.

Мероприятия для повышения энергетической эффективности

в коммунальном хозяйстве Кривошеинского района

| Населенный пункт, объект | Мероприятие | Основание для включения в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Володинское СП |  |  |
| Котельная. с. Володино | Модернизация газовой котельной, в т.ч. ремонт котлов, организация ХВО; оснащение дополнительным КИП; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 1.Низкая энергетическая эффективность основного и вспомогательного оборудования тепловых сетей. |
|  |  | 2.Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
| Иштанское СП |  |  |
| Котельная.с. Иштан, ул. Школьная, 7 | установка тягодутьевого оборудования; замена изношенных участков тепловой сети, замена кровли здания котельной, установка преобразователя солей жесткости воды, замена ламп ДРЛ-250 на лампы ДИОРА-28 (6шт) | 1. Низкая энергетическая эффективность основного и вспомогательного оборудования тепловых сетей. 2.Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
| Котельная с Никольское, пер. Центральный, 6 б | Замена тягодутьевого оборудования; модернизация насосного оборудования, установка калиброванного щита управления, установка преобразователя солей жесткости воды, замена ламп ДРЛ-250 на лампы ДИОРА-28 (2шт) |  |
| Водозаборная скважина с. Иштан ул. Новая,8 | Установка трехфазного преобразователя частоты VSC -48-018, замена павильона, щита управления на СУ-40 | Большой расход электрической энергии |
| Водозаборная скважина с. Никольское | Установка трехфазного преобразователя частоты VSC -48-018 | Большой расход электрической энергии |
| Водозаборная скважина д. Карнаухово | Установка трехфазного преобразователя частоты VSC -48-018 | Большой расход электрической энергии |
| Водозаборная скважина д. Чагино | Замена павильона на новый | Большой расход электрической энергии |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Красноярское СП |  |  |
| Котельная Администрации Красноярского СП, п. Осиновский | Установка тяго-дутьевого оборудования | 1. Низкая энергетическая эффективность основного и вспомогательного оборудования котельной. 2.Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
|  | Организация ХВО, оснащение КИП |  |
|  | Перекладка тепловой сети с выводом наверх подземных участков, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная ЦРБ с. Красный Яр , ул. Боровая | Установка энергоэффективного котла марки : Котел ТЕПЛАН, Буржуй-К. Организация ХВО, реконструкция тяго-дутьевого оборудования |  |
|  | Оснащение КИП, перекладка тепловой сети с выводом наверх подземных участков, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная КСШ, ул. Базарная, 5 | Организация ХВО, оснащение КИП, перекладка тепловой сети с выводом наверх подземных участков, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная БСШ, ул. Школьная, 1 | Организация ХВО, установка тяго-дутьевого оборудования; |  |

Продолжение таблицы 2.5.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Кривошеинское СП |  |  |
| Котельная 1 (1-ая газовая), ул. Ленина, 31 Б | Организация ХВО, оснащение дополнительным КИП, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования, монтаж теплообменников, выведение из эксплуатации конечных участков тепловых сетей,установка насосного поддува, установка приборов учета | 1.Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. 2.Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов 3. Неудовлетворительное качество подпиточной воды. |
| Котельная 2 (2-ая газовая), ул. Зеленая, 42 | Организация ХВО, оснащение дополнительным КИП, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования, монтаж теплообменников, выведение из эксплуатации конечных участков тепловых сетей,установка насосного поддува, установка приборов учета |  |
| Котельная 3 (3-я газовая), ул. Коммунистическая, 64/10 | Реконструкция системы газоходов и газоотводящей трубы, ремонт изношенных участков тепловой сети, выведение из эксплуатации конечных участков тепловых сетей, установка приборов учета |  |
| Котельная 4 (СХТ), п. Безымянный | Организация ХВО, установка газоочистного оборудования, установка приборов учета |  |
| Котельная 6 (СПТУ), ул. Кедровая, 22 | Вывод из эксплуатации котельной путем оснащения многоквартирных жилых домов АИТами на электроэнергии, а зданий ПУ-23 котлами на пеллетном топливе |  |
| Водозаборные скважины: с. Кривошеино ул. Артельная, ул. Тракторная; с. Жуково ул. Советская | Система водоснабжения : Приобретение и установка 3-х трехфазных преобразователей частоты в комплекте с датчиками давления и блоакми питания. | Большой расход электрической энергии на водонапорных башнях |
| Новокривошеинское СП |  |  |
| Котельная с. Новокривошеино | Поэтапный переход на автономные источники теплоснабжения на газовом топливе; установка котлов, горелок, и другого оборудования соответствующей мощности, для подачи тепловой энергии в соответствующей климатической зоне. Котлы устанавливаются в отдельно стоящем помещении размером 1950-2510 | 1. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. |
| Котельная с. Малиновка | Организация ХВО, поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18 и КВр, оснащение КИП, установка газоочистного оборудования, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 2. Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
| Пудовское СП |  |  |
| Котельная МДОУ «Улыбка», ул. Центральная, 62 | Установка блочно-модульной газовой котельной | 1. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. 2. Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
| Котельная МОУ Пудовская СОШ, ул. Гагарина, 1б | Установка блочно-модульной газовой котельной |  |
| Котельная МОУ Белостокская ООШ, с. Белосток, ул. Школьная, 35 | Организация ХВО, поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |
| Система водоснабжения с. Пудовка, с. Белосток | Замена изношенных водопроводных сетей, замена устаревшего насосного оборудования. | 1.Изношенность водопроводных сетей и большие потери воды при транспортировке. 2. Устаревание и износ насосного оборудования |
| Уличное освещение | Замена светильников с РКУ-0-0,625 без стекол на НКУ-97-300-Е-40. Замена ламп ДРЛ-250 на высокоэффективные лампы светодиодные ДИОРА-28 Е-40) | Устаревшие конструкции осветительных приборов |
| Петровское СП |  |  |
| Котельная МОУ Петровская ООШ, ул. Лесная,12 | Поэтапная замена низкоэффективных котлов типа «Сибирь», ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования, установка тягодутьевого оборудования | 1. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. |
|  |  | 2. Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию |
| Система водоснабжения д. Елизарьево | Установка трех трехфазного преобразователя частоты VSC-48-018 | Большой расход электрической энергии на водонапорной башне |

  - Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»

# Никакой самый привлекательный экономический механизм не будет функционировать без организации достоверного учета расхода энергетических ресурсов.

# И если учет электрической энергии можно считать решенной задачей, в том числе и для поселений Кривошеинского района, то учет производства тепловой энергии на источниках и теплопотребления на объектах теплоснабжения находится в начальной стадии развития.

С этой точки зрения во всех поселения Кривошеинского района существуют серьезные проблемы:

	учет отпускаемой тепловой энергии отсутствует на подавляющей  части теплоисточников.

	в жилом секторе и на объектах соцкультбыта учет потребления тепла также практически отсутствует.

Это позволяет говорить об отсутствии системы учета тепловой энергии по всем поселениям (за исключением Кривошеинского СП).

# В настоящее время огромное значение при планировании и регулировании развития и совершенствования процессов производства, передачи и потребления всех видов энергии имеет качественный учет.

# Актуальность оснащения источников тепловой энергии (котельных) современными системами коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей вызвана несколькими факторами:

- существенный рост стоимости тепловой энергии за последние 10 лет;

# - источник продает тепловую энергию и теплоноситель на своей границе балансовой принадлежности и он становится кровно заинтересованным в точном, оперативном и юридически правильном коммерческом учёте.

На большинстве источников тепловой энергии Кривошеинского района в настоящее время отсутствуют современные средства учёта произведённой и отпущенной тепловой энергии и теплоносителей. Предстоит оснастить системами учета тепловой энергии большое количество объектов. В связи с этим анализ проблем коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей в котельных представляется очень актуальным.

Необходимо отметить, что энергопредприятие с проблемой учёта тепловой энергии и теплоносителей сталкивается дважды:

-как источник тепловой энергии, чтобы знать общий объём произведённой тепловой энергии и массы теплоносителя;

-как поставщик тепловой энергии и теплоносителя конкретным потребителям.

В алгоритмах учёта тепловой энергии и теплоносителей важное место занимает учёт подпитки. Во-первых, это связано с затратами на химводоподготовку и, во-вторых, с учётом тепловой энергии, привнесённой в сетевую воду с холодной водой.

Измерения таких параметров теплоносителей, как расход, давление и температура фактически имеют двойное назначение. С одной стороны, они необходимы для коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей. С другой стороны, эти параметры необходимы технологам для контроля и управления технологическими процессами.

Современные автоматизированные системы коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей на котельных являются, как правило, трёхуровневыми иерархическими системами. Нижним уровнем служат датчики параметров теплоносителей – расхода, давления и температуры.

На втором уровне находятся контроллеры, к которым подключены датчики. Как правило, в качестве контроллеров используются теплосчётчики.

Третьим уровнем иерархии является специализированный вычислитель, к которому подключены контроллеры. В качестве вычислителя используются ПЭВМ.

Перечень объектов подлежащих реконструкции с целью организации узлов учета тепловой энергии и холодной воды на источниках теплоснабжения и бюджетных потребителях и ориентировочные затраты на организацию учета приводится в таблицах 2.7-2.8.

Таблица 2.7.

Учет тепловой энергии на котельных Кривошеинского района

| Наименование муниципального образования | Учет тепловой энергии на котельных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие прибора учета тепловой энергии по состоянию на 01.01.2012г. | Подлежит оснащению прибором учета тепловой энергии, ед. |  |  | Затраты по годам, тыс. руб. |  |  |
|  |  | 2011-факт | 2012 | 2013-2015 | 2011-факт | 2012 | 2013-2015 |
| Володинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная с. Володино* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иштанское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная с. Иштан | 0 |  |  | 1 |  |  | 100,0 |
| котельная с. Никольское | 0 |  |  | 1 |  |  | 100,0 |
| Всего: | 0 |  |  | 2 |  |  | 200,0 |
| Красноярское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная при администрации | 0 |  | 1 |  |  | 100,0 |  |
| Котельная больница | 0 |  | 1 |  |  | 100,0 |  |
| Котельная КСШ | 1 | 1 |  |  | 125,0 |  |  |
| Котельная БСШ | 1 | 1 |  |  | 126,3 |  |  |
| Всего: | 2 | 2 | 2 |  | 251,3 | 200,0 |  |
| Кривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 (1-я газовая) | 0 | 0 | 1 |  |  | 455,0 |  |
| Котельная 2 (2-я газовая) | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 260,0 |
| Котельная 3 (3-я газовая) | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 260,0 |
| Котельная 4 (СХТ) | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 210,0 |
| Котельная с. Жуково | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего: | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 455,0 | 730,0 |
| Новокривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Новокривошеино | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Малиновка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Всего: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Пудовское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот.с. Пудовка (школа) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130,0 |
| Кот. с. Пудовка (д/сад) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130,0 |
| Кот. с. Белосток | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130,0 |
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 390,0 |
| Петровское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. с. Петровка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |

* Прибор учета по тепловой энергии будет установлен при реконструкции газовой котельной.

Таблица 2.8.

Организация учета расхода холодной воды на котельных

и в системе водоснабжения Кривошеинского района

| Наименование муниципального образования | Учет холодной воды на котельных и в системах водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие прибора учета холодной воды по состоянию на 01.01.2012г. | Подлежит оснащению прибором учета холодной воды |  |  | Затраты по годам, тыс. руб |  |  |
|  |  | 2011-факт | 2012 | 2013-2015 | 2011-факт | 2012 | 2013-2015 |
| Володинское СП : система водоснабжения | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20,0 | 40,0 |
| Иштанское СП: с. Иштан | 0 |  |  | 3 |  |  | 75,0 |
| с. Никольское, Карнаухово,Чагино | 0 |  |  | 5 |  |  | 125,0 |
| Итого: |  |  | 1 | 8 |  |  | 200,0 |
| Красноярское СП: при администрации | 0 |  | 1 |  |  | 25,0 |  |
| Котельная больница | 0 |  | 1 |  |  | 25,0 |  |
| Котельная Красноярская СОШ | 1 | 1 |  |  | 25,0 |  |  |
| Котельная Белобугорская СОШ | 1 | 1 |  |  | 25,0 |  |  |
| Итого: | 2 | 2 | 2 |  |  | 50,0 |  |
| Кривошеинское СП: Котельная 1 (1-я газовая) | 0 | 0 | 1 |  |  | 50,0 |  |
| Котельная 2 (2-я газовая) | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 50,0 |
| Котельная 3 (3-я газовая) | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 50,0 |
| Котельная 4 (СХТ) | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 50,0 |
| Котельная с. Жуково | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 150,0 |
| Новокривошеинское СП: Котельная с. Новокривошеино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Малиновка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
| Пудовское СП: |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Пудовка (д/сад) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82,0 |
| Котельная с. Пудовка (школа) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82,0 |
| Котельная с. Белосток | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82,0 |
| Водосистема | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 328,0 |
| Итого: |  |  |  | 7 |  |  | 574,0 |
| Петровское СП: Котельная с. Петровка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
| Всего по Кривошеинскому району: | 2 | 2 | 7 | 20,0 | 50,0 | 155,0 | 964,0 |

| Таблица 2.8.а. Информация о необходимости проведении энергетических обследований в зданиях муниципальных учреждений МО Кривошеинский район в 2012году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование бюджетного учреждения | Количество зданий, объектов | Доля внебюджетного финансирования в общем объеме финансирования,% | Средняя сумма на энергоресурсы в год, тыс. руб | Стоимость энергоаудита |  |  | Средняя стоимость энергоаудита, руб |
|  |  |  |  |  | Наименование организации онергоаудитора, сумма,руб | Наименование организации энергоаудитора, сумма,руб | Наименование организации онергоаудитора,сумма,руб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1 | МБУ Кривошеинская ЦМБ | 3 | 1 | 635,4 | ООО "КСЭС-Аудит" 115 000 | ООО "Спецэнергоаудит" 122 000 | ООО "Каскад-Финанс" 121 000 | 119300,0 |
| 2 | МБОУ Кривошеинская СОШ | 3 | 0 | 1810,0 | ООО "Центр комплексных энергосберегающих технологий" 297 000,00 | Некомерческое партнерство " Региональный центр управления энергосбережением" 285 000,00 | ООО" ЭСКО Энертон" 309 000,00 | 297000,0 |
| 3 | МБУК Кривошеинская МЦКС | 8 | 11,8 | 63,2 | ООО "КСЭС-Аудит" 674 400,0 | ООО "Спецэнергоаудит" 701 999,00 | ООО "Каскад-Финанс" 715 000,00 | 697134,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1113434,0 |

  - Подпрограмма «Энергосбережение  в транспортном комплексе»

Транспортный комплекс в Кривошеинском районе  представлен предприятием автомобильного транспорта- МУП «Кривошеинское АТП» и частными предпринимателями. МУП «Кривошеинское АТП» эксплуатирует транспортные средства, относящиеся к общественному транспорту, регулирование  тарифов на услуги по перевозке  на котором  осуществляется муниципальным образованием  Кривошеинский  район. В районе существуют социальноважные муниципальные внутрирайонные маршруты, которые осуществляет только   МУП «Кривошеинское АТП».  Объемы пассажироперевозок в Кривошеинском районе показаны в таблице 2.9.

Таблица 2.9.Объемы пассажироперевозок МУП «Кривошеинское АТП»по годам

| Наименование | 2008год |  | 2009год |  | 2010год |  | 2011год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пассажир/км, тыс.пассажир/км | м/районные | в/районные | м/районные | в/районные | м/районные | в/районные | м/районные | в/районные |
|  | 7846,9 | 844,1 | 6499,0 | 779,4 | 6533,4 | 588,4 | 5986,8 | 626,1 |

МУП «Кривошеинское АТП» является крупным  потребителем моторного топлива. За последние годы финансовый результат МУП «Кривошеинское АТП» - это убытки. Основная тенденция на предприятии  - это превышение расходов над доходами. Поэтому одна из основных целей предприятия  - это снижение расходов, в том числе и расходов на моторное топливо.

В этой связи весьма актуальной является политика энергосбережения, проводимая на всех видах транспорта, совершенствование структуры транспортных средств в целях обеспечения перевозки пассажиров при минимальных энергетических  затратах.

Основным направлением энергосбережения МУП «Кривошеинское АТП» на автомобильном транспорте является -  замещение бензина менее дефицитными видами топлива, в первую очередь сжатым природным газом.

Межрайонные и внутрирайонные  пассажирские перевозки для транспортной организации сегодня в основном являются низкорентабельными, поскольку рост тарифов существенно отстает от роста затрат. Вместе с тем необходимо искать пути эффективного энергосбережения на автобусах, в том числе00и00на00пассажирских00перевозках.    Основные факторы, стимулирующие развитие потребления газа в качестве автомобильного00топлива00таковы:
- экологичность газа по сравнению с используемыми бензинами и дизтопливом (по сравнению с бензином на 50% меньше выбросов окиси углерода, на 40% меньше углеводородов, на 35% меньше окиси азота и на 50% меньше озона);
- меньший износ двигателя и, соответственно, уменьшение затрат на проведениекапитального00ремонта00автобусов.

- меньший  расход предприятия на оплату потребленных энергетических ресурсов – природного газа. В сравнении с бензином и дизельным топливом газ выигрывает по стоимости даже с учетом того, что на одинаковое расстояние придется израсходовать на 10% литров газа00больше,00чем00бензина.
Если проанализировать, экономия  на межгородской рейс «Кривошеино-Томск», «Томск-Кривошеино» при переходе на газ за год составит – 945 378,00 руб./год при учете что в рейс выходят автобусы марки ПАЗ.

Таблица 2.10. Количество автобусов МУП «Кривошеинское АТП», требующих дооборудования  на газомоторное топливо

| Наименование | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количества автобусов, у которых необходимо произвести замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Потребность в денежных средствах и источники финансирования

Реализация Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МУП «Кривошеинское АТП» с 2012 по 2020 годы предусматривает финансирование в объеме 168,4 ыс. руб.

Таблица 2.11. Источники финансирования

| Сроки реализации | Собственные средства, тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 14,4 | 39,4 | 53,8 |
| 2013 г. | 5,2 | 20,8 | 26,0 |
| 2014 г. | 5,5 | 22,2 | 27,7 |
| 2015 г. | 5,9 | 23,6 | 29,5 |
| 2016-2020 | 6,3 | 25,1 | 31,4 |
| Всего: | 37,3 | 131,1 | 168,4 |

- 3.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

- МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ. ОПИСАНИЕ

- ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

- И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 3.1. Оценка социально-экономической эффективности

### реализации программных мероприятий

По итогам реализации программы за 2010-2012 годы планируется достигнуть следующих эффектов.

Ожидаемые социальный эффект от реализации программы выразится в следующем:

- изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, путем проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям;

- с 2011 года муниципальное образование начнет отчитываться перед оператором государственной информационной системы информации о деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района;

- к концу 2012 года во всех бюджетных учреждениях, для которых расходы на покупку энергетических ресурсов составляют более чем десять миллионов рублей в год, будет назначено из числа работников бюджетного учреждения лицо, ответственное за проведение таких мероприятий;

- с 2012 года по результатам проведенных энергетических обследований последовательно начнется проведение организациями бюджетной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, как самостоятельно так и посредством заключения энергосервисных контрактов. К 2012 году все бюджетные организации должны приступить к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Ожидаемые экономический эффект в результате реализации программы выразится в следующем:

- к 2015 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее, чем на 10 %. Экономия составит не менее 80 тыс. кВтч электроэнергии, 1,5 тыс. Гкал тепловой энергии, 1,1 тыс. куб.м воды.

### 3.2. Ожидаемые результаты программы и целевые показатели

В результате составления и анализа сводных топливно-энергетических балансов Кривошеинского района был выявлен потенциал энергосбережения муниципального образования. Экономия топлива к 2015году составит  - 309,6 т.у.т. Оценка эффективности реализации программы производится согласно прогнозным целевым показателям.

Целевые показатели программы в области энергосбережения и их значение по годам (согласно постановлению правительства Российской Федерации от 31.12.2009года  № 1225):

Группа А –  Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре.

Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов приведена в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов

| № п/п | Наименование норматива | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отопление | Гкал/(м2 мес) | 0.032 |
| 2 | Холодное водоснабжение | м3/(чел мес) | 2.4 |
| 3 | Электроснабжение | кВт ч/(чел мес) | 75 |

Целевые показатели по сельским поселениям Кривошеинского района (фактическое состояние) приводятся в Приложении 1.

Ожидаемое снижение ЭР и платежей по ним после реализации энергосберегающих мероприятий приводится в табл. 3.2, 3.3.

Таблица 3.2.

Ожидаемое снижение ЭР после реализации всех энергосберегающих мероприятий

| Наименование СП | Ожидаемое снижение ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  | Вода |  |  |  |  |  |  | Теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс кВтч |  |  |  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011-факт | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | Всего | 2011-факт | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | Всего | 2011-факт | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | всего |
| СП Володинское | 1,0 | 6,6 | 31,3 | 5,6 | 5,6 | 28,0 | 78,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,6 | 7,10 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,38 |
| СП Иштанское | 0,5 | 0,5 | 17,0 | 6,8 | 6,8 | 34,0 | 65,6 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
| СП Красноярское | 0 | 9,0 | 23,0 | 8,5 | 8,5 | 42,5 | 91,5 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,6 | 0 | 0,037 | 0,117 | 0,34 | 0,34 | 0,169 | 0,391 |
| СП Кривошеинское | 0 | 129,6 | 120,6 | 153,2 | 0 | 0 | 403,4 | 0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 0 | 15,6 | 0,95 | 1,00 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 0 | 5,09 |
| СП Н-Кривошеинское | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 25,0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,4 | 0,78 |
| СП Петровское | 0,5 | 0,5 | 17,0 | 6,8 | 6,8 | 0 | 31,6 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,015 | 0,030 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 | 0,150 |
| СП Пудовское | 5,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 34,5 | 67,1 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,0 | 32,4 | 0 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,135 | 0,243 |
| Всего: | 9,5 | 156,1 | 218,3 | 190,3 | 37,1 | 151,5 | 762,3 | 0,738 | 5,438 | 5,438 | 5,438 | 5,438 | 7,79 | 30,08 | 1,065 | 1,219 | 1,338 | 1,266 | 1,266 | 1,079 | 7,234 |

Таблица 3.3.

Ожидаемое снижение платежей за ЭР после реализации всех энергосберегающих мероприятий

| Наименование СП | Тарифы* |  |  | Ожидаемое снижение платежей за ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | э/э | вода | тэ | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Теплоэнергия |  |  | по годам |  |  |
|  | руб/кВт ч | руб/м3 | руб/Гкал | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011-факт | 2012 | всего | 2011-факт | 2012 | всего | 2011-факт | 2012 | всего | 2011-факт | 2012 | всего |
| СП Володинское | 4,10 | 42,76 | 2036,03 | 4,1 | 27,0 | 31,1 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 40,7 | 81,4 | 122,1 | 74,8 | 138,4 | 213,2 |
| СП Иштанское | 4,10 | 80,96 | 3277,87 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,4 | 2,4 | 4,8 | 65,5 | 65,5 | 131,0 | 69,9 | 69,9 | 139,8 |
| СП Красноярское | 3,40 | 51,57 | 5581,79 | 0 | 30,6 | 30,6 | 0 | 10,3 | 10,3 | 0 | 205,4 | 205,4 | 0 | 246,3 | 246,3 |
| СП Кривошеинское | 4,32 | 35,75 | 1680,02 | 0 | 560,0 | 560,0 | 0 | 139,4 | 139,4 | 0 | 1596,1 | 1596,1 | 0 | 2295,5 | 2295,5 |
| СП Н-Кривошеинское | 4,10 | 54,78 | 3237,46 | 8,6 | 8,6 | 17,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 19,4 | 26,0 | 45,4 | 28,3 | 34,9 | 63,2 |
| СП Петровское | 4,10 | 80,96 | 3237,46 | 2,10 | 2,10 | 4,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0 | 48,6 | 48,6 | 2,3 | 50,9 | 53,2 |
| СП Пудовское | 4,10 | 62,0 | 4258,62 | 20,5 | 28,3 | 48,8 | 0 | 37,2 | 37,2 | 0 | 114,9 | 114,9 | 20,5 | 180,4 | 200,9 |
| Всего: |  |  |  | 37,3 | 658,6 | 695,9 | 32,9 | 219,8 | 252,7 | 125,6 | 2138,2 | 2263,8 | 195,8 | 3016,3 | 3212,1 |

| Наименование СП | Тарифы* |  |  | Ожидаемое снижение платежей за ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | э/э | вода | тэ | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Теплоэнергия |  |  | по годам |  |  |
|  | руб/кВт ч | руб/м3 | руб/Гкал | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | всего | 2013 | 2014 | всего | 2013 | 2014 | всего | 2013 | 2014 | всего |
| СП Володинское | 4,10 | 42,76 | 2036,03 | 128,3 | 22,9 | 151,2 | 29,9 | 29,9 | 59,8 | 81,4 | 81,4 | 162,8 | 239,6 | 134,2 | 373,8 |
| СП Иштанское | 4,10 | 80,96 | 3277,87 | 69,7 | 27,9 | 97,6 | 2,4 | 2,4 | 4,8 | 65,5 | 65,5 | 131,0 | 137,6 | 95,8 | 233,4 |
| СП Красноярское | 3,40 | 51,57 | 5581,79 | 84,4 | 33,7 | 118,1 | 11,1 | 12,0 | 23,1 | 326,2 | 94,6 | 420,8 | 421,7 | 140,3 | 562,0 |
| СП Кривошеинское | 4,32 | 35,75 | 1680,02 | 520,9 | 661,8 | 1182,7 | 139,4 | 139,4 | 278,8 | 1747,2 | 1764,0 | 3511,2 | 2407,5 | 2565,2 | 4972,7 |
| СП Н-Кривошеинское | 4,10 | 54,78 | 3237,46 | 8,6 | 8,6 | 17,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 34,9 | 34,9 | 69,8 |
| СП Петровское | 4,10 | 80,96 | 3237,46 | 76,7 | 33,7 | 110,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 50,9 | 60,0 | 110,9 | 127,8 | 93,9 | 221,7 |
| СП Пудовское | 4,10 | 62,0 | 2237,0 | 27,9 | 27,9 | 55,8 | 37,2 | 37,2 | 74,4 | 60,4 | 60,4 | 120,8 | 125,5 | 125,5 | 251,0 |
| Всего: |  |  |  | 916,5 | 816,5 | 1733,0 | 220,5 | 221,4 | 441,9 | 2357,6 | 2151,9 | 4509,5 | 3494,6 | 3189,8 | 6684,4 |

*   Тарифы 2011года

| Наименование СП | Тарифы* |  |  | Ожидаемое снижение платежей за ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | э/э | вода | тэ | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Теплоэнергия |  |  | по годам |  |  |
|  | руб/кВт ч | руб/м3 | руб/Гкал | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016-2020 | всего | 2015 | 2016-2020 | всего | 2015 | 2016-2020 | всего | 2015 | 2016-2020 | всего |
| СП Володинское | 4,10 | 42,76 | 2036,03 | 22,9 | 114,8 | 137,7 | 29,9 | 154,0 | 183,9 | 81,4 | 407,2 | 488,6 | 134,2 | 676,0 | 810,2 |
| СП Иштанское | 4,10 | 80,96 | 3277,87 | 27,9 | 139,4 | 167,3 | 2,4 | 12,1 | 14,5 | 65,5 | 327,8 | 393,3 | 95,8 | 488,3 | 584,10 |
| СП Красноярское | 3,40 | 51,57 | 5581,79 | 28,9 | 118,6 | 147,5 | 10,3 | 51,6 | 61,9 | 94,6 | 472,9 | 567,5 | 133,8 | 643,1 | 776,9 |
| СП Кривошеинское | 4,32 | 35,75 | 1680,02 | 0 | 0 | 0 | 139,4 | 0 | 139,4 | 1764,0 | 0 | 1764,0 | 1903,4 | 0 | 1903,4 |
| СП Н-Кривошеинское | 4,10 | 54,78 | 3237,46 | 8,6 | 43,0 | 51,6 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 26,0 | 130,0 | 156,0 | 34,9 | 174,5 | 209,4 |
| СП Петровское | 4,10 | 80,96 | 3237,46 | 37,10 | 10,5 | 47,6 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 62,0 | 240,0 | 302,0 | 99,3 | 251,5 | 350,8 |
| СП Пудовское | 4,10 | 62,0 | 2237,0 | 27,9 | 139,5 | 167,4 | 37,2 | 186,0 | 223,2 | 60,4 | 302,0 | 362,4 | 125,5 | 627,5 | 753,0 |
| Всего: |  |  |  | 153,3 | 565,8 | 719,1 | 219,7 | 406,2 | 625,9 | 2153,9 | 1879,9 | 4033,8 | 2526,9 | 2860,9 | 5387,8 |

- 4. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Этапы реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области с  2012 года выглядят следующим образом:

Этап 1 – 2012 год:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории Кривошеинского района;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей Кривошеинского района;

- Проведение обязательных энергетических обследований;

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2010 г.;

Этап 2 –  2013-2015 годы:

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей, с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2010 г.;

- Разработка плана мероприятий, направленных на полномасштабную реализацию назначенного потенциала энергосбережения путем внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства Кривошеинского района.

Этап 3 – 2016-2020годы :

- Развитие гуманитарной составляющей на территории Кривошеинского района;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей Кривошеинского района;

- Проведение обязательных энергетических обследований;

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2010 г.;

В целях обеспечения реализации на территории района Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон № 261-ФЗ) необходима реализация мероприятий, обеспечивающих в установленные законом сроки выполнение основных задач в области энергосбережения:

начиная с 1 января 2010 года и в течение 5 лет бюджетные учреждения района должны будут проводить мероприятия по снижению объема потребляемых энергетических ресурсов на 3% ежегодно;

до 1 мая 2012 года должны быть завершены мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввести установленные приборы учета в эксплуатацию в отношении зданий, строений, сооружений, находящихся в  муниципальной собственности и используемых для размещения органов местного самоуправления;

до 31 декабря 2012 года должно быть завершено проведение энергетических обследований органов местного самоуправления, организаций с участием муниципального образования и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области с 2011(факт)  по 2015 годы и на перспективу до  2020 года представлен в таблице 5.1.

- 6. ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ,

- ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Реализация Программы предусматривает финансирование в объеме  млн. руб. (см. таблицу 6.1).                                                               Таблица 6.1.

Источники финансирования Программы

| Сроки реализации | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетное финансирование | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. |  |  |  |  |
| 2012 | 0,0 | 38,0 | 13,6 | 1,1 | 52,7 |
| 2013 | 0,0 | 32,6 | 7,3 | 0,1 | 40,0 |
| 2014 | 2,5 | 4,4 | 4,3 | 0,0 | 11,2 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,133 | 0,0 | 0,133 |
| 2017-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 2,5 | 75,0 | 26,0 | 1,2 | 104,7 |

- 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

Кроме того, реализация программы предусматривает использование следующих средств и методов воздействия: нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры. Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджетов сельских поселений района,  бюджета Кривошеинского района и  областного бюджета Томской области.

- 8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,

- КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Система организации контроля за исполнением программы:

- Администрация Кривошеинского  района осуществляет контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

- Корректировка сумм программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период.

- 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

- ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:

- разработка нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- подготовка квалифицированных кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- учет и осуществление контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы для населения;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- организация ХВО на водоподготовительных установках котельных СП обеспечит снижение затрат на ремонт котельного оборудования и тепловых сетей;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

- реконструкция систем водоснабжения позволит сократить расход электроэнергии на перекачку воды и потери с утечками из водопроводной сети;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа.

|  |  | Приложение 1 к Постановлению Администрации Кривошеинского района от 22.03.2012 № 122 Таблица 5.1.Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района на 2012год и на перспективу до 2020года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| № |  | Направления энергосбережения |  | Володинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иштанское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красноярское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация учета ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01. |  | Котельные (учет т/э) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02. |  | БУ (учет т/э) |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,3 |  |  |  |  |  |  | 251,3 |  |  |  |  |  | 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03. |  | котельные и система водоснабжения (учет х/воды) |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04. |  | Жилищный фонд |  |  | 56 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 100 | 76 |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,3 |  |  | 250 |  |  |  | 501,3 |  |  |  |  |  | 635 |  |  |  |  |  |  | 1407 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведение ЭО |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | котельные |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | БУ , ОМС |  | 292 |  |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  | 91 |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  | 972,6 |  |  |  |  |  |  | 1213,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 292 | 0 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |  | 196 | 171 |  |  |  | 367 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  | 91 |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  | 972,6 |  |  |  |  |  |  | 1213,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19250,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Модернизация КК, (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01. |  | котельное оборудование, Строительство АИТа |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |  |  |  | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19250,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02. |  | тяго-дутьевое оборудов-е |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03. |  | насосное оборудованиее |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.04. |  | водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05. |  | Газоочистка, КИП |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.06. |  | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.07. |  | системы водоснабжения |  |  | 4,6 |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21665,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.08. |  | уличное освещение, установка ламп в котельных |  |  | 675 |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  |  |  | 472,4 | 2 |  |  |  | 474,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0 | 679,6 |  |  |  |  | 679,6 |  |  |  |  |  |  | 472,4 | 542 |  |  |  | 1014,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1206 |  |  |  | 1206 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 21665,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мероприятия в области энергосбережения БУ,ОМС (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.,01. |  | Установка оконных проемов |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4752 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.02. |  | Прочие работы (ремонт кровли, реконструкция систем тепловодоснабжения в зданиях БУ, ОМС ) |  |  | 166,5 |  |  |  |  | 166,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35770,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого : |  | 0 | 166,5 |  |  |  |  | 166,5 |  |  |  |  |  |  | 0 | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 9877 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25447,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по району : |  | 392 | 922,1 |  |  |  |  | 1314,1 |  |  |  |  |  |  | 668,4 | 1113 |  |  |  | 1781,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,3 |  |  | 2147 |  |  |  | 2474,3 |  |  |  |  |  | 1607,6 |  |  |  |  |  |  | 34162,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9420,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 192 | 517 |  |  |  |  | 709 |  |  |  |  |  |  | 658,4 | 740 |  |  |  | 1398,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,3 |  |  | 1186 |  |  |  | 1513,3 |  |  |  |  |  | 1607,6 |  |  |  |  |  |  | 23840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 200 | 349,1 |  |  |  |  | 549,1 |  |  |  |  |  |  | 10 | 373 |  |  |  | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 961 |  |  |  | 961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9420,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9420,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  | 56 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БСП – бюджет сельского поселения; БР- бюджет района ; БУ- бюджетные учреждения; ОМС- органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение таблицы 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Направления энергосбережения |  | Новокривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Петровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пудовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кривошеинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011факт |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 2011факт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2011факт |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2011факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 16 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация учета ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01. | котельные (учет т/э) |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855 |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02. | БУ (учет т/э, х/в) |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1156,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 1057,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03. | котельные (учет х. воды) |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  | 3303,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1057,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 30 |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  | 285 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  |  | 231,5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 1156,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2147,5 |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение ЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  | 3498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | БУ ,ОМС |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  | 2022,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1304,4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 196 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  | 2022,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1475,4 |  | 29516,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Модернизация КК, (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | котельное оборудование, Установка АИТов |  | 770 |  |  |  |  |  | 3270 |  |  |  |  |  | 4040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28746,3 |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02. | тяго-дутьевое оборудов-е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03. | насосное оборудованиее |  | 265 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.04. | водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05. | газоочистка, КИП |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 3391,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.06. | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  | 3092,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.07. | системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3047 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3047 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3391,6 |  | 38105,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.08. | уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 |  |  |  |  |  |  | 472,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2620 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1035 |  |  |  |  |  | 3550 |  |  |  |  |  | 4585 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8652 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8652 |  |  |  |  |  |  | 1507,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36597,9 |  | 6288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия в области энергосбережения БУ,ОМС (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 6184,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,01. | Установка оконных проемов |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 |  |  |  |  |  |  | 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6288 |  | 12472,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.02. | Прочие работы (ремонт кровли, реконструкция систем тепловодоснабжения в зданиях БУ, ОМС ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6142,5 |  | 57379,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  | 0 |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |  |  | 528 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12430,5 |  | 42118,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по району : |  | 1261 |  |  |  |  |  | 4465 |  |  |  |  |  | 5726 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,5 |  |  |  |  |  |  | 1160,5 |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  | 8961 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9153 |  |  |  |  |  |  | 4728,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52651,3 |  | 14203,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 1023,7 |  |  |  |  |  | 3630 |  |  |  |  |  | 4653,7 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 |  |  |  |  |  |  | 616 |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  | 7588,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7780,2 |  |  |  |  |  |  | 4099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38019,2 |  | 1057,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (БСП+БР) |  | 237,3 |  |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |  | 1042,3 |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 |  |  |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1304,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1304,8 |  |  |  |  |  |  | 629,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13574,6 |  | 14203,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1057,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БСП – бюджет сельского поселения; БР- бюджет района ; БУ- бюджетные учреждения; ОМС- органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение таблицы 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Направления энергосбережения |  | Володинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иштанское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красноярское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | 29 |  |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация учета ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01. | котельные (учет т/э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,6 |  |  |  |  |  |  |  | 137,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02. | БУ,ОМС (учет т/э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03. | Котельные и водосистема (учет х. воды) |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04. | Жилищный фонд |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 96 |  |  | 0 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,6 |  |  |  |  |  |  |  | 137,6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение ЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Котельные, водосистема |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | БУ , ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3570,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Модернизация КК, (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01. | котельное оборудование, (строительство АИТа-пер. Безымянный,1а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3570,2 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02. | тяго-дутьевое оборудов-е |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03. | насосное оборудованиее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.04. | водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05. | Газоочистка, КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.06. | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 249,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3389,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.07. | системы водоснабжения |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  | 49,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 49,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,08 | Изготовление ПСД (газовая котельная №1 и теплосети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3389,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,09. | Уличное освещение |  | 0 |  |  | 843,9 |  |  |  |  | 843,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,5 |  |  |  |  |  |  |  | 299,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1136,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1136,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8349,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт электропроводки в здании с. Володино ул. Лесная,2 2014 |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 5,6 |  |  | 849,4 |  |  |  |  | 855 |  |  |  |  |  |  |  | 299,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,5 |  |  |  |  |  |  |  | 598,7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1136,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1136,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1390 |  |  |  |  |  | 6959,5 |  |  |  |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия в области энергосбережения БУ,ОМС (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.,01. | Установка оконных проемов |  | 67,5 |  |  | 182 |  |  |  |  | 249,5 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.02. | Прочие работы (ремонт кровли, реконструкция систем тепловодоснабжения в зданиях БУ, ОМС ) |  | 1,5 |  |  | 1592,1 |  |  |  |  | 1593,6 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  | 13463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13463 |  |  |  |  |  |  |  | 15917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25080,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  | 69 |  |  | 1774,1 |  |  |  |  | 1843,1 |  |  |  |  |  |  |  | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 567 |  |  |  |  |  |  | 13463 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 13463 |  |  |  |  |  |  |  | 16631 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по району: |  | 230,6 |  |  | 2623,5 |  |  |  |  | 2854,1 |  |  |  |  |  |  |  | 866,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1348,3 |  |  |  |  |  |  | 13463 |  |  |  |  |  |  | 1136,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14599,5 |  |  |  |  |  |  |  | 18121 |  |  |  |  |  | 6959,5 |  |  |  |  | 17673,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2476,2 |  |  |  |  | 4931,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 499 |  |  |  |  | 499 |  |  |  |  |  |  |  | 544,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,3 |  |  |  |  |  |  | 10788 |  |  |  |  |  |  | 955,5 |  |  |  |  |  |  |  | 11743,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14746 |  |  |  |  |  | 2927,2 |  |  |  |  | 2701,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (БСП+БР),в том числе |  | 174,6 |  |  | 2124,5 |  |  |  |  | 2299,1 |  |  |  |  |  |  |  | 321,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,1 |  |  |  |  |  |  |  | 804 |  |  |  |  |  |  | 2675 |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  | 2856 |  |  |  |  |  |  |  | 3375 |  |  |  |  |  | 1556,1 |  |  |  |  | 2230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 271,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,8 |  |  |  |  |  |  | 2605 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2605 |  |  |  |  |  |  |  | 1885 |  |  |  |  |  | 816,1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БСП |  | 174,6 |  |  | 2124,5 |  |  |  |  | 2299,1 |  |  |  |  |  |  |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,1 |  |  |  |  |  |  |  | 532,2 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  | 1490 |  |  |  |  |  | 740 |  |  |  |  | 2230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджет |  | 56 |  |  | 0 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БСП – бюджет сельского поселения; БР- бюджет района ; БУ- бюджетные учреждения; ОМС- органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение таблицы5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Направления энергосбережения |  | Новокривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Петровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пудовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кривошеинский р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  | 42 |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 137,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация учета ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01. | котельные (учет т/э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,6 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02. | БУ,ОМС (учет т/э) |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03. | котельные (учет х. воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 356,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04. | Жилищный фонд |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 45 |  |  | 0 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,6 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение ЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | БУ, ОМС |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3570,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Модернизация КК, (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01. | котельное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3570,2 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02. | тяго-дутьевое оборудов-е |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03. | насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.04. | водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 599,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05. | Газоочистка, КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.06. | тепловые сети |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 599,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3389,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.07. | системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2771,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление ПСД (газовая котельная №1 и теплосети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3389,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.08. | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406 |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2279,9 |  | 11426,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт электропроводки в здании с. Володино ул. Лесная,2 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 406 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 406 |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 2186,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9244,9 |  | 5483,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия в области энергосбережения БУ,ОМС (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 33688,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01. | Установка оконных проемов |  | 1320 |  |  |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  | 5301,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 |  | 39172,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.02. | Прочие работы (ремонт кровли, реконструкция систем тепловодоснабжения в зданиях БУ, ОМС ) |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  | 32051,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1637,1 |  | 51184,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  | 1508 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  | 2560 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2560 |  |  |  |  |  |  | 37353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1819,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по району: |  | 1578 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1578 |  |  |  |  |  |  |  | 3016 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3016 |  |  |  |  |  |  |  | 2714 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2714 |  |  |  |  |  |  | 39988,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11201,6 |  | 36934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2476,2 |  | 11626,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 1358 |  |  |  |  |  |  |  | 1358 |  |  |  |  |  |  |  | 2701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2701 |  |  |  |  |  |  |  | 2415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2415 |  |  |  |  |  |  | 32552,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4381,7 |  | 6131,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (БСП+БР), в том числе |  | 200 |  |  | 0 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |  | 7282,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4343,7 |  | 5494,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БР |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  | 5315,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,1 |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БСП |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 1966,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3527,6 |  | 5494,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджет |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БСП – бюджет сельского поселения; БР- бюджет района ; БУ- бюджетные учреждения; ОМС- органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение таблицы 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Направления энергосбережения |  | Володинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иштанское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красноярское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 (потребность) |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 (потребность) |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2016 (потребность) |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 2016(потребность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  | 55 |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация учета ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01. | котельные (учет т/э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02. | БУ (учет т/э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03. | котельные (учет х. воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 106,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение ЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Котельные,водосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | БУ, ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  | 106,8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Модернизация КК, (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01. | котельное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02. | тяго-дутьевое оборудов-е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03. | насосное оборудованиее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.04. | водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05. | Газоочистка, КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.06. | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.07. | системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.08. | Уличное освещение |  |  |  |  |  | 0,059 |  |  |  |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 0 |  |  |  | 0,059 |  |  |  |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия в области энергосбережения БУ,ОМС (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01. | Установка оконных проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.02. | Прочие работы (ремонт кровли, реконструкция систем тепловодоснабжения в зданиях БУ, ОМС ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2366,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по району: |  | 0 |  |  |  | 0,059 |  |  |  |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 |  |  |  |  |  |  | 456,8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 456,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (БСП+БР), в том числе |  | 0 |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 456,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БР |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 356,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БСП |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БСП – бюджет сельского поселения; БР- бюджет района ; БУ- бюджетные учреждения; ОМС- органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение таблицы 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Направления энергосбережения |  | Новокривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Петровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пудовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кривошеинский р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016(потребность) |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016(потребность) |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 (потребность) |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016(потребность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 |  | 68 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация учета ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01. | котельные (учет т/э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02. | БУ (учет т/э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03. | котельные (учет х. воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04. | жилищный фонд |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 106,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение ЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 106,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 106,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | БУ, ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 106,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Модернизация КК, (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01. | котельное оборудование |  | 202 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02. | тяго-дутьевое оборудов-е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03. | насосное оборудованиее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.04. | водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05. | Газоочистка, КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.06. | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 450,859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.07. | системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.08. | Уличное освещение |  | 75,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 425,8 |  |  |  |  |  |  |  | 25,059 |  |  |  |  | 684,859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.09. | Переоборудование автотехники на газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 277,8 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 306,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 627,8 |  |  |  |  |  |  |  | 54,059 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия в области энергосбережения БУ,ОМС (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.,01. | Установка оконных проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.02. | Прочие работы (ремонт кровли, реконструкция систем тепловодоснабжения в зданиях БУ, ОМС ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 811,659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по району: |  | 277,8 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 326,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 734,6 |  |  |  |  |  |  |  | 74,059 |  |  |  |  | 867,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 633,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (БСП+БР), в том числе |  | 277,8 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 734,6 |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  | 233,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БР |  | 277 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 633,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БСП |  | 0,8 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,8 |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  | 233,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БСП – бюджет сельского поселения; БР- бюджет района ; БУ- бюджетные учреждения; ОМС- органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |