АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Кривошеино

Томской области

30.05.2025                                                                                                                                          №300

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского района» в отношении объектов теплоснабжения на территории Иштанского, Володинского, Петровского, Кривошеинского, Пудовского, Новокривошеинского сельских поселений Кривошеинского района Томской области на 2025-2030 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского района» в отношении объектов теплоснабжения на территории Иштанского, Володинского, Петровского, Кривошеинского, Пудовского, Новокривошеинского сельских поселений Кривошеинского района Томской области на 2025-2030 годы  согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

- Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский муниципальный район Томской области.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия Главы Кривошеинского района                        А.М. Архипов

Дроздова Юлия Сергеевна

(38251) 2-10-31

Прокуратура, МУП «ЖКХ Кривошеинского района», экономический отдел.

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Кривошеинского района от 30.05.2025 №300

Техническое задание на разработку инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского района» в отношении объектов теплоснабжения на территории Иштанского, Володинского, Петровского, Кривошеинского, Пудовского, Новокривошеинского сельских поселений Кривошеинского района Томской области на 2025-2030 годы

| 1. Основание для разработки инвестиционной программы | 1) Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 3) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»; 3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 5) Приказ Минстроя России от 16 февраля 2023 года №103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения». |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | Администрация Кривошеинского района |
| 3. Цель разработки инвестиционной программы | Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей. |
| 4. Задачи инвестиционной программы | 1) Повышение надежности подачи тепла; 2) Снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса; 3) Повышение эффективности работы системы теплоснабжения; 4) Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций. |
| 5. Порядок и форма предоставления, рассмотрение и утверждение инвестиционной программы. | Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»; |
| 6. Срок разработки инвестиционной программы | В течение 60 дней с даты утверждения технического задания |
| 7. Срок реализации инвестиционной программы | 2025-2030 годы |
| 8. Разработчик Инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное – коммунальное хозяйство Кривошеинского района» (далее МУП «ЖКХ Кривошеинского района»). |
| 9. Требования к Инвестиционной программе | Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным закон от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минстроя России от 16 февраля 2023 №103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» и настоящему техническому заданию. Инвестиционная программа должна содержать график выполнения мероприятий по годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по модернизации, объемов финансирования мероприятий. |
| 10. Структура инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна содержать: 1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты ответственных лиц; наименование уполномоченного исполнительного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакта ответственных лиц; 2) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации, в том числе в целях создания цифровой инфраструктуры, объектов системы централизованного теплоснабжения, по обновлению и (или) созданию объектов основных средств и нематериальных активов регулируемой организации, обусловленных необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры, а также краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, размер капитальных вложений в указанные объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, расходы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию каждого из объектов системы централизованного теплоснабжения в прогнозных ценах соответствующего года, оцененных с использованием прогнозных индексов цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, описание и место расположения строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. |
| 11. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам теплоснабжения | Объекты подключения на территории Иштанского, Володинского, Петровского, Кривошеинского, Пудовского, Новокривошеинского сельских поселений Кривошеинского района Томской области отсутствуют. |
| 12. Плановые значения показателей достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий Инвестиционной программы: | 1) удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя (кВт*ч/м3); 2) удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (т.у.т./Гкал и (или) т.у.т./м3); 3) объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей (Гкал/ч); 4) процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы (процентов); 5) потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал в год и процентов от полезного отпуска тепловой энергии); 6) потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (тонн в год для воды и куб. м в год для пара); 7) характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды; 8) показатели надежности объектов системы централизованного теплоснабжения, определяемые в соответствии с правилами определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, правилами расчета их фактических значений, а также правилами определения достижения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. |
| 13. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения, подлежащих включению в Инвестиционную программу | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию |
| 14. Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной программы | 1) Технологические (достижение безаварийного теплоснабжения); 2) Социальные (повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания потребителей); 3) Экономические (снижение потерь тепловой энергии и удельного расхода энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии). |
| 15. Порядок утверждения и внесения изменений в инвестиционную программу | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (вместе с «Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)». |

Приложение № 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского района» в отношении объектов теплоснабжения на территории Иштанского, Володинского, Петровского, Кривошеинского, Пудовского, Новокривошеинского сельских поселений Кривошеинского района Томской области на 2025-2030 годы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения, подлежащих включению в Инвестиционную программу

| № п/п | Наименование объекта | Наименование, основные характеристики мероприятия | Описание мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной, в с.Малиновка Кривошеинского района Томской области | Модернизация коммерческого учета тепловой энергии | установка коммерческого узла учета тепловой энергии | 2026 |
| 2 | Здание котельной в с.Петровка Кривошеинского района Томской области | Модернизация коммерческого учета тепловой энергии | установка коммерческого узла учета тепловой энергии | 2027 |
| 3 | Здание котельной в с.Иштан Кривошеинского района Томской области | Модернизация коммерческого учета тепловой энергии | установка коммерческого узла учета тепловой энергии | 2028 |
| 4 | Здание котельной в с.Никольское Кривошеинского района Томской области | Модернизация коммерческого учета тепловой энергии | установка коммерческого узла учета тепловой энергии | 2029 |
| 5 | Реконструкция сетей теплоснабжения в с.Володино Кривошеинского района | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации части сетей теплоснабжения | 2028 |
| 6 | Сети теплоснабжения по ул.Лесная в с.Иштан Кривошеинского района | Капитальный ремонт | Замена участка сетей теплоснабжения | 2028 |