****

1. **АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.02.2025 № 80

с. Кривошеино

Томской области

Об оснащении территорий общего пользования

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Кривошеинского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованный для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов муниципального образования Кривошеинский район Томской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.

Глава Кривошеинского района А.Н. Коломин

Калугин Денис Николаевич

(838251)-2-10-31

Прокуратура, библиотека, Архипов А.М., Калугин Д.Н., Главы СП

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Кривошеинского района

04.02.2025 № 80

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованный для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов муниципального образования Кривошеинский район Томской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование первичных средств тушения пожаров, немеханизированного инструмента и инвентаря** | **Нормы комплектации пожарного щита** |
| 1. | Огнетушители (рекомендуемые): | |
| - воздушно-пенные (ОВП)  вместимостью 10 л; | 2 |
| - порошковые (ОП): |  |
| - ОП-10/9 | 1 |
| - ОП-5/4 | 2 |
| 2. | Лом | 1 |
| 3. | Ведро | 1 |
| 4. | Багор | 1 |
| 5. | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1х1 м | 1 |
| 6. | Лопата штыковая | 1 |